智慧工地管控系统增加配置边缘智能分析服务器采购项目需求书

根据使用拓展需要，计划对我司智慧工地管控系统增加配置一台64路边缘智能分析服务器，质保期为两年。

边缘智能分析服务器是对前端普通网络摄像机智能化升级的工业级智能分析设备，要求集成视频解码、数据传输、存储、智能算法等多种技术为一体；外接普通网络摄像机，通过输入视频对吸烟、烟火、安全帽、工衣、打电话等行为进行检测分析，实现异常行为告警；内嵌先进的深度学习算法，做到抓拍识别速度快、准确度高，适应室外环境等。同时要求高兼容性，能够接入主流厂商的普通网络摄像机或兼容第三方系统集成，实现本地预览与远程控制来访问观看视频。

具体需要满足以下功能:

一、支持64路≤500W视频流行为分析；

二、支持单通道同时下发所有算法进行实时智能分析；

三、支持对是否穿着工服以及佩戴安全帽进行检测和报警，设备日志自动记录报警时间及报警事件，抓取并保存报警图像，检出准确率不低于99%；

四、支持对人员是否玩手机进行检测和报警，设备日志自动记录报警时间及报警事件，抓取并保存报警图像，检出准确率不低于99%；

五、支持对吸烟行为进行检测和报警，设备日志自动记录报警时间及报警事件，抓取并保存报警图像，检出准确率不低于99%；

六、支持对烟火进行检测和报警，设备日志自动记录报警时间及报警事件，抓取并保存报警图像，检出准确率不低于99%；

七、支持对打电话行为进行检测和报警，设备日志自动记录报警时间及报警事件，抓取并保存报警图像，检出准确率不低于99%；

八、告警图片记录:支持50w张告警图片(分辨率1080P)

九、告警小视频记录:支持40w条告警短视频(分辨率1080P，视频时长10秒)。

深圳市宝安排水有限公司

2026年5月11日