深圳市宝安排水有限公司2026-2027年度小型生产设备维保服务商采购项目

需求书

一、供应商资格性要求

1.供应商必须是在中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区）注册的独立法人或其他组织；

2.必须按照本项目需求内容、相关行业标准及服务要求报价；

3.近三年无重大违法经营记录；

4.本项目不允许分包转包。

二、项目基本情况

（一）公司根据业务运营需求，拟采购一家小型生产设备维保服务商，为我司各分公司小型生产设备的常规保养和故障检修提供服务。项目总金额预计为395000元，该金额为预估金额，最终总价以竞价文件上的金额为准。

（二）公司主要小型生产设备为各类型的泵、与泵配套使用的动力站、发电机、割草机、空压机、镐、鼓风机、油链锯、船式喷灌机、破碎镐、移动照明等设备，主要维修保养项目详见附表。

三、项目需求

（一）期限要求

服务期为自签订合同之日起算一年或服务期内费用结算金额累计达到合同总价，以先到者为准，本项目随之终止。

（二）服务地点

深圳市宝安排水有限公司设在宝安区10个街道的12个分公司，如在合同履行期间，我司有新的分公司在宝安区内成立，成交人也需按合同规定为新成立的分公司提供服务。

（三）项目预算

项目总金额预计为395000元，该金额为预估金额，最终总价以竞价文件上的金额为准。

（四）质量保证期

维保或维修所更换的配件（易损件除外）质保期不少于6个月。（若配件或设备厂家质保期更长，则以质保时间更长的为准）

（五）付款方式

每2个月结算一次费用，结算时双方凭《深圳市宝安排水有限公司小型设备送修审批表》和《深圳市宝安排水有限公司小型设备维修结算单》核对未结款项，无误后成交人向采购人提交合法有效的增值税专用发票和双方确认的《考核内容及评分细则》，采购人收到发票后30个工作日内付清未结款项（若当次考核存在罚款，从应付成交人的服务费用中扣除）。在合同履行过程中，若税务或政府其他部门变更关于发票的规定，则成交人应提供符合新规定的合规发票，否则采购人有权拒绝支付款项直至成交人提供合法有效的发票。如遇特殊情况，运维不满一个结算周期则按月支付运维费用。

（六）相关技术要求

1.合同服务期内，供应商须按照合同双方约定的服务明细清单和时间完成设备保养和故障检修服务，保养、检修时须按照设备维保说明进行，并提供符合设备维保技术要求的保养服务及配件，检修应如实客观地反应设备运行情况，不得瞒报、虚报。供应商按照保养明细清单要求项目进行保养和故障检修项目，并准备充足合同约定的配件。

2.供应商所提供的配件应为全新未使用的合格产品，配件抵达项目实施现场后，采购人应及时对其品种、型号、规格、数量等进行初步验收，验收应在采购人和供应商双方共同参加下进行，验收按国家有关的规定、规范进行。

3.如因供应商提供的伪劣、假冒等不合格产品配件导致采购人、第三方人身损害、财产损失，或发生事故等不利后果的，因此产生的一切损失及责任均由供应商承担，另外供应商须按采购人要求更换所有不合格配件，由此产生的有关费用由供应商承担。

4.供应商按照要求完成设备保养和检修服务后。由采购人进行初步验收，初步验收合格后方可进行保养和检修效果试运行。若初步验收不合格，供应商须进行整改，直至验收合格为止，由此产生的有关费用由供应商承担。

5.质量保证期内，采购人对设备保养、检修及所供配件提出任何关于质量的异议的整改意见，供应商均应无条件配合进行整改。

6.供应商在维修设备之前需提供维修产生的工时费、配件费用报价清单交由采购人审批，采购人审批通过后方可进行维修工作。列表中有的配件，价格不能高于列表中配件价格，没有的，由采购人另行采购维修。

附表：设备年度维保项目清单

| 设备年度维保项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）设备名称：科普柴油发电机(5KW) 设备型号：KDF8500Q-3 |  |  |  |  |
| 保养项目清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 件号/规格 | 单位 | 品牌 |
| 1 | 空气滤芯 | KD192-07100 | 套 |  |
| 2 | 柴油滤网 | JF8500-07001 | 个 |  |
| 3 | 柴油滤芯 | JF8500-07400 | 个 |  |
| 配件及易损件清单 |  |  |  |  |
| 1 | 油泵 | KD192FA-1200 | 套 |  |
| 2 | 喷油嘴 | KD192FA-1300 | 支 |  |
| 3 | 活塞 | JF8500-02001 | 个 |  |
| 4 | 活塞环组 | JF8500-02002 | 付 |  |
| 5 | 连杆 | JF8500-02011 | 支 |  |
| 6 | 进气门 | JF8500-02021 | 支 |  |
| 7 | 排气门 | JF8500-02022 | 支 |  |
| 8 | 缸头 | KF8500-02100 | 个 |  |
| 9 | 缸垫 | KF8500-02101 | 片 |  |
| 10 | 曲轴 | GB/T5786 | 支 |  |
| 11 | 瓦片 | D8500 | 片 |  |
| 12 | 顶杆 | KD192F-02015 | 支 |  |
| 13 | 凸轮 | JF8500-03004 | 个 |  |
| 14 | 修理包 | JF8500-06100 | 套 |  |
| 15 | 启动马达 | KD192F | 个 |  |
| 16 | 启动电磁阀 | 12V | 个 |  |
| 17 | 启动电瓶 | 12V36AH | 块 |  |
| 18 | 启动钥匙 | SP02010 | 套 |  |
| 19 | 数显面板 | CP001 | 块 |  |
| 20 | 电源插座 | EM1001 | 个 |  |
| 21 | 调压块 | KF8500-02010 | 块 |  |
| （2）设备名称：科普柴油发电机(10KW) 设备型号：KDF12000Q-3 |  |  |  |  |
| 保养项目清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 件号/规格 | 单位 | 品牌 |
| 1 | 空气滤芯 | KD2V80-07100 | 套 |  |
| 2 | 柴油滤芯 | JF12000-07001 | 个 |  |
| 3 | 机油滤芯 | JF12000-07400 | 个 |  |
| 配件及易损件清单 |  |  |  |  |
| 1 | 油泵 | KD2V80FA-1200 | 套 |  |
| 2 | 喷油嘴 | KD2V80FA-1300 | 支 |  |
| 3 | 活塞 | JF12000-02001 | 个 |  |
| 4 | 活塞环组 | JF12000-02002 | 付 |  |
| 5 | 连杆 | JF12000-02011 | 支 |  |
| 6 | 进气门 | JF12000-02021 | 支 |  |
| 7 | 排气门 | JF12000-02022 | 支 |  |
| 8 | 缸头 | KF12000-02100 | 个 |  |
| 9 | 缸垫 | KF12000-02101 | 片 |  |
| 10 | 曲轴 | GB/T9135 | 支 |  |
| 11 | 瓦片 | D12000 | 片 |  |
| 12 | 顶杆 | KD2V80F-02015 | 支 |  |
| 13 | 轮子 | 5寸 | 个 |  |
| 14 | 凸轮 | JF12000-03004 | 个 |  |
| 15 | 修理包 | JF12000-06100 | 套 |  |
| 16 | 发电机插头 | 三脚10A | 个 |  |
| 17 | 柴油油管 | 8厘 | 米 |  |
| 18 | 启动马达 | KD2V80 | 个 |  |
| 19 | 启动电磁阀 | 12V | 个 |  |
| 20 | 启动电瓶 | 12V45AH | 块 |  |
| 21 | 启动钥匙 | SP02020 | 套 |  |
| 22 | 数显面板 | CP002 | 块 |  |
| 23 | 电源插座 | EM1001 | 个 |  |
| 24 | 调压块 | KF12000-02010 | 块 |  |
| 25 | 喷油泵总成 | / | 套 |  |
| 26 | 电池头 | / | 对 |  |
| （3）设备名称：倍安特柴油发电机(10KW) |  |  |  |  |
| 保养项目清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 件号/规格 | 单位 |  |
| 1 | 空气滤芯 | 192FBE | 套 |  |
| 2 | 柴油滤芯 | 192FBE | 个 |  |
| 配件及易损件清单 |  |  |  |  |
| 1 | 油泵 | 192FBE-10211 | 套 |  |
| 2 | 喷油嘴 | 192FBE-10212 | 支 |  |
| 3 | 活塞 | 192FBE-04005R | 个 |  |
| 4 | 活塞环组 | 192FBE-4102 | 付 |  |
| 5 | 连杆 | 192FBE-4008 | 支 |  |
| 6 | 进气门 | 192FBE-2020 | 支 |  |
| 7 | 排气门 | 192FBE-2013 | 支 |  |
| 8 | 缸头 | 192FBE-02102L | 个 |  |
| 9 | 缸垫 | 192FBE-1006 | 片 |  |
| 10 | 曲轴 | 05201-V4 | 支 |  |
| 11 | 瓦片 | 192FBE-4010 | 片 |  |
| 12 | 顶杆 | 192FBE-6104 | 支 |  |
| 13 | 凸轮 | 192FBE-06003 | 个 |  |
| 14 | 修理包 | 192FBE-3004 | 套 |  |
| 15 | 启动马达 | 192FBE-15202 | 个 |  |
| 16 | 启动电磁阀 | 12V | 个 |  |
| 17 | 启动电瓶 | 12V18AH | 块 |  |
| 18 | 启动钥匙 | 192FBE-15250 | 套 |  |
| 19 | 数显面板 | 192FBE-15251 | 块 |  |
| 20 | 电源插座 | 192FBE-15252 | 个 |  |
| 21 | 调压块 | 192FBE-15253 | 块 |  |
| （4）设备名称：捷马柴油发电机(10KW) 设备型号：JM10000EA |  |  |  |  |
| 保养项目清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 件号/规格 | 单位 | 品牌 |
| 1 | 空气滤芯 | 192F | 套 |  |
| 2 | 柴油滤芯 | 192F | 个 |  |
| 配件及易损件清单 |  |  |  |  |
| 1 | 油泵 | 192FBE-10211 | 套 |  |
| 2 | 喷油嘴 | 192FBE-10212 | 支 |  |
| 3 | 活塞 | 192FBE-04005R | 个 |  |
| 4 | 活塞环组 | 192FBE-4102 | 付 |  |
| 5 | 连杆 | 192FBE-4008 | 支 |  |
| 6 | 进气门 | 192FBE-2020 | 支 |  |
| 7 | 排气门 | 192FBE-2013 | 支 |  |
| 8 | 缸头 | 192FBE-02102L | 个 |  |
| 9 | 缸垫 | 192FBE-1006 | 片 |  |
| 10 | 曲轴 | 05201-V4 | 支 |  |
| 11 | 瓦片 | 192FBE-4010 | 片 |  |
| 12 | 顶杆 | 192FBE-6104 | 支 |  |
| 13 | 凸轮 | 192FBE-06003 | 个 |  |
| 14 | 修理包 | 192FBE-3004 | 套 |  |
| 15 | 启动马达 | 192FBE-15202 | 个 |  |
| 16 | 启动电磁阀 | 12V | 个 |  |
| 17 | 启动电瓶 | 12V18AH | 块 |  |
| 18 | 启动钥匙 | 192FBE-15250 | 套 |  |
| 19 | 数显面板 | 192FBE-15251 | 块 |  |
| 20 | 电源插座 | 192FBE-15252 | 个 |  |
| 21 | 调压块 | 192FBE-15253 | 块 |  |
| （5）设备名称：三菱柴油发电机(20KW) 设备型号：DM-20 |  |  |  |  |
| 保养项目清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 件号/规格 | 单位 | 品牌 |
| 1 | 空气滤芯 | P812610 | 套 |  |
| 2 | 柴油滤芯 | F-5964 | 个 |  |
| 3 | 油水分离滤芯 | F-8331 | 套 |  |
| 4 | 机油滤芯 | KS209-1 | 个 |  |
| 配件及易损件清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 件号/规格 | 单位 | 品牌 |
| 1 | 活塞 | R450-1004001 | 个 |  |
| 2 | 活塞环 | R450-1004102 | 付 |  |
| 3 | 缸套 | R450-1004102A | 个 |  |
| 4 | 衬套 | R450-1003103 | 个 |  |
| 5 | 连杆 | R450-1003111 | 支 |  |
| 6 | 大小瓦 | R450-1003170A | 套 |  |
| 7 | 止推片 | R450-100153 | 套 |  |
| 8 | 进排气门 | R450-100433 | 支 |  |
| 9 | 导管 | R450-1005400 | 支 |  |
| 10 | 座圈 | R3000-1007100 | 支 |  |
| 11 | 大修包 | R3000-1007002 | 套 |  |
| 12 | 曲轴 | R3000-1112100B | 支 |  |
| 13 | 喷油器 | R3000-1011000 | 支 |  |
| 14 | 摇臂 | R3000-1111100B | 个 |  |
| 15 | 启动马达 | R3000-1015000 | 台 |  |
| 16 | 发电机 | R3000-1004001 | 台 |  |
| 17 | 增压器 | R3000-1004102 | 台 |  |
| 18 | 调压板 | R3000-1004102A | 块 |  |
| 19 | 调速板 | R3000-1003103 | 块 |  |
| 20 | 蓄电池组 | 12V70AH | 块 | 骆驼/统一/风帆 |
| 21 | 水箱散热器 | R450-100138 | 个 |  |
| 22 | 风扇 | R450-120426 | 个 |  |
| 23 | 地拖头 | CT-676 16A | 个 |  |
| （6）设备名称：三菱柴油静音发电机(20KW) |  |  |  |  |
| 保养项目清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 件号/规格 | 单位 | 品牌 |
| 1 | 空气滤芯 | P812610 | 套 |  |
| 2 | 油水分离器 | F-5964 | 套 |  |
| 3 | 柴油滤芯 | F-8331 | 个 |  |
| 4 | 机油滤芯 | KS209-1 | 个 |  |
| 配件及易损件清单 |  |  |  |  |
| 1 | 活塞 | R450-1004001 | 个 |  |
| 2 | 活塞环 | R450-1004102 | 套 |  |
| 3 | 缸套 | R450-1004102A | 个 |  |
| 4 | 衬套 | R450-1003103 | 个 |  |
| 5 | 连杆 | R450-1003111 | 支 |  |
| 6 | 大小瓦 | R450-1003170A | 套 |  |
| 7 | 止推片 | R450-100153 | 套 |  |
| 8 | 进排气门 | R450-100433 | 支 |  |
| 9 | 导管 | R450-1005400 | 支 |  |
| 10 | 座圈 | R3000-1007100 | 支 |  |
| 11 | 大修包 | R3000-1007002 | 套 |  |
| 12 | 曲轴 | R3000-1112100B | 支 |  |
| 13 | 喷油器 | R3000-1011000 | 支 |  |
| 14 | 摇臂 | R3000-1111100B | 个 |  |
| 15 | 马达 | R3000-1015000 | 台 |  |
| 16 | 发电机 | R3000-1004001 | 台 |  |
| 17 | 增压器 | R3000-1004102 | 台 |  |
| 18 | 电压板 | R3000-1004102A | 块 |  |
| 19 | 调速板 | R3000-1003103 | 块 |  |
| 20 | 蓄电池组 | 12V70AH | 块 | 骆驼/统一/风帆 |
| 21 | 水箱散热器 | R450-100138 | 个 |  |
| 22 | 油压传感器 | / | 个 |  |
| 23 | 风扇 | R450-120426 | 个 |  |
| 24 | 手油泵总成 | 三菱 | 个 |  |
| （7）设备名称：纬能柴油静音发电机(20KW) |  |  |  |  |
| 保养项目清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 件号/规格 | 单位 | 品牌 |
| 1 | 空气滤芯 | K199004 | 套 |  |
| 2 | 油水分离器 | FF5056 | 套 |  |
| 3 | 柴油滤芯 | FS1284 | 个 |  |
| 4 | 机油滤芯 | LF3354 | 个 |  |
| 配件及易损件清单 |  |  |  |  |
| 1 | 活塞 | 3037112 | 个 |  |
| 2 | 活塞环 | 3070592 | 套 |  |
| 3 | 缸套 | 3007520 | 个 |  |
| 4 | 衬套 | 309545 | 个 |  |
| 5 | 连杆 | 3092000 | 支 |  |
| 6 | 大小瓦 | 205142 | 套 |  |
| 7 | 止推片 | 205115 | 套 |  |
| 8 | 进排气门 | 3035112 | 支 |  |
| 9 | 导管 | 3901133 | 支 |  |
| 10 | 座圈 | 3905095 | 支 |  |
| 11 | 大修包 | 3901113 | 套 |  |
| 12 | 曲轴 | 3907260 | 支 |  |
| 13 | 喷油器 | 30916679 | 支 |  |
| 14 | 摇臂 | 3097346 | 个 |  |
| 15 | 马达 | 39021040 | 台 |  |
| 16 | 发电机 | 30425 | 台 |  |
| 17 | 增压器 | 30426 | 台 |  |
| 18 | 调压板 | 30427 | 块 |  |
| 19 | 调速板 | 30428 | 块 |  |
| 20 | 蓄电池组 | 12V45ah | 块 | 骆驼/统一/风帆 |
| 21 | 水箱散热器 | 20427 | 个 |  |
| 22 | 风扇 | 20428 | 个 |  |
| （8）设备名称：富电康柴油静音发电机(20KW) 设备型号：FYG22 |  |  |  |  |
| 保养项目清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 件号/规格 | 单位 | 品牌 |
| 1 | 空气滤芯 | KW1833 | 套 |  |
| 2 | 油水分离器 | FS1280 | 套 |  |
| 3 | 柴油滤芯 | LF3349 | 个 |  |
| 4 | 机油滤芯 | FF5052 | 个 |  |
| 配件及易损件清单 |  |  |  |  |
| 1 | 活塞 | C3926631 | 个 |  |
| 2 | 活塞环 | C3918315 | 套 |  |
| 3 | 缸套 | C3901307 | 个 |  |
| 4 | 衬套 | C5257364 | 个 |  |
| 5 | 连杆 | C4899694 | 支 |  |
| 6 | 大小瓦 | C3978822 | 套 |  |
| 7 | 止推片 | C4994143 | 套 |  |
| 8 | 进排气门 | C3284377 | 支 |  |
| 9 | 导管 | C3287851 | 支 |  |
| 10 | 座圈 | C3921108 | 支 |  |
| 11 | 大修包 | C5362424 | 套 |  |
| 12 | 曲轴 | C5334922 | 支 |  |
| 13 | 喷油器 | C3934920 | 支 |  |
| 14 | 摇臂 | C5288828 | 个 |  |
| 15 | 启动马达 | C4938610 | 台 |  |
| 16 | 发电机 | C4045184 | 台 |  |
| 17 | 增压器 | C3926631 | 台 |  |
| 18 | 电压板 | WT3 | 块 |  |
| 19 | 调速板 | EFC304 | 块 |  |
| 20 | 蓄电池组 | 12V45ah | 块 | 骆驼/统一/风帆 |
| 21 | 水箱散热器 | C3918315 | 个 |  |
| 22 | 风扇 | C3901307 | 个 |  |
| 23 | 排气管接头 | M19 | 个 |  |
| 24 | 电箱 | 单回路220V | 个 |  |
| 25 | 水泵总成 | / | 套 |  |
| 26 | 急停开关 | / | 个 |  |
| 27 | 皮带 | / | 条 |  |
| 28 | 手油泵总成 | / | 套 |  |
| （9）设备名称：1.富电康柴油发电机(50KW) 设备型号：FCG50 2.海能全宇（HNC-50）设备型号：HNC-50 |  |  |  |  |
| 保养项目清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 件号/规格 | 单位 | 品牌 |
| 1 | 空气滤芯 | K199006 | 套 |  |
| 2 | 油水分离器 | FF5058 | 套 |  |
| 3 | 柴油滤芯 | FS1286 | 个 |  |
| 4 | 机油滤芯 | LF3356 | 个 |  |
| 配件及易损件清单 |  |  |  |  |
| 1 | 活塞 | 3037114 | 个 |  |
| 2 | 活塞环 | 3070594 | 套 |  |
| 3 | 缸套 | 3007522 | 个 |  |
| 4 | 衬套 | 309547 | 个 |  |
| 5 | 连杆 | 3092002 | 支 |  |
| 6 | 大小瓦 | 205144 | 套 |  |
| 7 | 止推片 | 205117 | 套 |  |
| 8 | 进排气门 | 3035114 | 支 |  |
| 9 | 导管 | 3901135 | 支 |  |
| 10 | 座圈 | 3905097 | 支 |  |
| 11 | 大修包 | 3901115 | 套 |  |
| 12 | 曲轴 | 3907262 | 支 |  |
| 13 | 喷油器 | 30916681 | 支 |  |
| 14 | 摇臂 | 3097348 | 个 |  |
| 15 | 启动马达 | 39021042 | 台 |  |
| 16 | 发电机 | 30440 | 台 |  |
| 17 | 增压器 | 30440 | 台 |  |
| 18 | 调压板 | 30440 | 块 |  |
| 19 | 调速板 | 30440 | 块 |  |
| 20 | 蓄电池组 | 12V80ah | 块 | 骆驼/统一/风帆 |
| 21 | 水箱散热器 | 20433 | 个 |  |
| 22 | 风扇 | 20434 | 个 |  |
| （10）设备名称：史丹利液压动力站 设备型号：MPS80 |  |  |  |  |
| 保养项目清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 件号/规格 | 单位 | 品牌 |
| 1 | 空气滤芯 | 394018 | 套 |  |
| 2 | 汽油滤芯 | 845125 | 个 |  |
| 3 | 机油滤芯 | 492932 | 个 |  |
| 4 | 火花塞 | 692051 | 支 |  |
| 5 | 液压油滤芯 | P164381 | 套 |  |
| 配件及易损件清单 |  |  |  |  |
| 1 | 化油器 | 43241 | 个 |  |
| 2 | 钥匙开关 | 692318 | 个 |  |
| 3 | 燃油泵 | 22140 | 个 |  |
| 4 | 高压包 | F5520 | 个 |  |
| 5 | 启动马达 | 22135 | 套 |  |
| 6 | 线圈 | / | 个 |  |
| 7 | 硅整流 | 2100K | 个 |  |
| 8 | 线束（发动机侧） | / | 条 |  |
| 9 | 线束（启动侧） | / | 条 |  |
| 10 | 活塞组件 | 809790 | 个 |  |
| 11 | 连杆 | 809275 | 个 |  |
| 12 | 曲轴 | 23546 | 个 |  |
| 13 | 机油散热器 | 55468 | 个 |  |
| 14 | 机油分流器 | 54006 | 个 |  |
| 15 | 机油尺 | 21031 | 个 |  |
| 16 | 曲轴箱垫片 | 22040 | 套 |  |
| 17 | 曲轴油封 | 22100 | 个 |  |
| 18 | 挺杆 | 85406 | 支 |  |
| 19 | 凸轮轴 | 54106 | 个 |  |
| 20 | 调速齿轮 | 58740 | 个 |  |
| 21 | 机油泵滤网 | 33456 | 个 |  |
| 22 | 机油泵 | 55647 | 个 |  |
| 23 | 缸体组件 | 36870 | 套 |  |
| 24 | 曲轴箱盖 | 21345 | 个 |  |
| 25 | 消音器 | 5101F | 个 |  |
| 26 | 空滤固定板 | 0523F | 个 |  |
| 27 | 空滤盖把手 | 0524F | 个 |  |
| 28 | 空滤盖 | 0525F | 个 |  |
| 29 | 缸头1 | 84006467 | 个 |  |
| 30 | 缸头2 | 84006468 | 个 |  |
| 31 | 缸垫 | 809730 | 套 |  |
| 32 | 机油盖 | 9032119 | 个 |  |
| 33 | 缸盖垫 | 924204 | 套 |  |
| 34 | 缸盖1 | 924205 | 个 |  |
| 35 | 缸盖2 | 924206 | 个 |  |
| 36 | 顶杆 | 809873 | 支 |  |
| 37 | 飞轮风扇 | 540131 | 个 |  |
| 38 | 发动机修理包 | 542010 | 套 |  |
| 39 | 风扇传动轴 | LMPS8020 | 条 |  |
| 40 | 轮胎 | LMPS8032 | 个 |  |
| 41 | U 型托架 | LHPR356002 | 个 |  |
| 42 | 蓄电池盖板 | LHP184052 | 个 |  |
| 43 | 塑料汽油箱 | LMPS8017 | 个 |  |
| 44 | 汽油箱盖 | LMPS8016 | 个 |  |
| 45 | 副油箱 | LMPS8004 | 个 |  |
| 46 | 油温液位计 | LMPS8020 | 个 |  |
| 47 | 冷却器 | LHP133035 | 个 |  |
| 48 | 双联泵 | LHP358001 | 套 |  |
| 49 | 泵端联轴器 | LHP133013 | 个 |  |
| 50 | 弹性体 | LHP133012 | 个 |  |
| 51 | 轴端联轴器 | LHPR234001 | 个 |  |
| 52 | 溢流阀 | LHP2859131 | 个 |  |
| 53 | 插装阀 | LHP184017 | 个 |  |
| 54 | 换向阀 | LMPS8014 | 个 |  |
| 55 | 3/4快速接头（公） | LSM660019 | 个 |  |
| 56 | 3/4快速接头（母） | LSM660020 | 个 |  |
| 57 | 3/8 母快速接头 | LBK18033 | 个 |  |
| 58 | 3/8 公快速接头 | LBK18034 | 个 |  |
| 59 | 计时表 | LHP184013 | 个 |  |
| 60 | 旋钮开关 | LMP8025 | 个 |  |
| 61 | 阻风门组件 | LHPR234020 | 套 |  |
| 62 | 消音器 | 5460464 | 个 |  |
| 63 | 油门线 | LHPR234019 | 条 |  |
| 64 | 黄铜格林头 | 三叉6厘 | 个 |  |
| 65 | 电池组 | 12V36Ah | 个 | 骆驼/统一/风帆 |
| 66 | 启动开关 | G9-24V | 个 |  |
| 67 | 汽油油管 | 8mm，长50cm | 条 |  |
| 68 | 钢丝管 | 50mm，长50cm | 条 |  |
| （11）设备名称：史丹利液压渣浆泵 型号：SM6600 |  |  |  |  |
| 配件及易损件清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 件号/规格 | 单位 | 品牌 |
| 1 | 马达 | LSM66001 | 个 |  |
| 2 | 进水端总成 | LSM66005 | 个 |  |
| 3 | 导叶体 | LSM66002 | 个 |  |
| 4 | 叶轮 | LSM66003 | 个 |  |
| 5 | 底座 | LSM66004 | 套 |  |
| 6 | 过滤器固定支架 | LSM66008 | 块 |  |
| 7 | 底板 | LSM66006 | 块 |  |
| 8 | 进回油管总成 | LSM660043 | 条 |  |
| 9 | 螺杆 | LSM660012 | 套 |  |
| 10 | 压紧块 | LSM660040 | 个 |  |
| 11 | 快速接头（公） | LSM660019 | 个 |  |
| 12 | 快速接头（母） | LSM660020 | 个 |  |
| 13 | 出水接头 | BZJ0628 | 个 |  |
| 14 | O 型圈 | MFJ0187 | 个 |  |
| 15 | 锁紧块 | LSM660041 | 个 |  |
| 16 | 高压过滤器 | LSM660025 | 条 |  |
| 17 | 机械密封 | BZJ1237 | 套 |  |
| 18 | 马达油封 | BZJ3041 | 个 |  |
| （12）设备名称：史丹利液压渣浆泵 备型号：SM6600F |  |  |  |  |
| 配件及易损件清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 件号/规格 | 单位 | 品牌 |
| 1 | 马达 | LSM6600F01 | 个 |  |
| 2 | 进水端 | LSM6600F02 | 个 |  |
| 3 | 导叶体 | LSM6600F04 | 个 |  |
| 4 | 叶轮 | LSM6600F03 | 个 |  |
| 5 | 底座 | LSM6600F20 | 套 |  |
| 6 | 密封垫块 | LSM6600F12 | 个 |  |
| 7 | 底座底板 | LSM6600F21 | 块 |  |
| 8 | 进回油管 | LSM6600F18 | 条 |  |
| 9 | 阀块 | LSM6600F31 | 块 |  |
| 10 | 进出油直接头 | LSM940011 | 个 |  |
| 11 | 快速接头（公） | LSM660019 | 个 |  |
| 12 | 快速接头（母） | LSM660020 | 个 |  |
| 13 | 出水接头 | LSM6600F16 | 个 |  |
| 14 | O 型圈 | MFJ0181 | 个 |  |
| 15 | 环形把手 | LSM6600F30 | 个 |  |
| 16 | 卸油管 | LSM6600F32 | 条 |  |
| 17 | 机械密封 | BZJ1237 | 套 |  |
| 18 | 马达油封 | BZJ3242 | 个 |  |
| 19 | 快装卡箍 | LSM940023 | 个 |  |
| 20 | 组合垫圈 | MFJ0216 | 套 |  |
| 21 | 把手固定块 | LSM6600F23 | 个 |  |
| 22 | 单向阀 | LSM6600F33 | 个 |  |
| （13）设备名称：史丹利高扬程液压潜水泵 型号：SMH40 |  |  |  |  |
| 配件及易损件清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 件号/规格 | 单位 | 品牌 |
| 1 | 马达 | LMSH40001 | 个 |  |
| 2 | 壳体 | LMSH40002 | 个 |  |
| 3 | 叶轮 | LMSH40003 | 个 |  |
| 4 | 进水端 | LMSH40004 | 个 |  |
| 5 | 安装座（滤网） | LMSH40005 | 块 |  |
| 6 | 外螺纹阳端接头 | LMSH4006 | 个 |  |
| 7 | 泄油直接头 | LMSH40007 | 个 |  |
| 8 | 把手侧板 | LMSH40008 | 快 |  |
| 9 | 连接杆 | LMSH40009 | 条 |  |
| 10 | 快速接头（公） | LSM660019 | 个 |  |
| 11 | 快速接头（母） | LSM660020 | 个 |  |
| 12 | 不锈钢美制内六角螺栓 | BZJ0215 | 个 |  |
| （14）设备名称：史丹利液压动力站 型号：GT18 |  |  |  |  |
| 保养项目清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 件号/规格 | 单位 | 品牌 |
| 1 | 空气滤芯 | 394018S | 套 |  |
| 2 | 汽油滤芯 | 845125 | 个 |  |
| 3 | 机油滤芯 | 492932 | 个 |  |
| 4 | 液压油滤芯 | 40408 | 套 |  |
| 配件及易损件清单 |  |  |  |  |
| 1 | 化油器 | 796833 | 个 |  |
| 2 | 钥匙开关 | 692318 | 套 |  |
| 3 | 燃油泵 | 808656 | 个 |  |
| 4 | 阻风门马达 | 5840218 | 个 |  |
| 5 | 控制模块 | 7245491 | 套 |  |
| 6 | 缸头1 | 796855 | 个 |  |
| 7 | 缸头2 | 796853 | 个 |  |
| 8 | 缸垫 | 796209 | 套 |  |
| 9 | 缸盖垫 | 793556 | 套 |  |
| 10 | 缸盖1 | 793557 | 个 |  |
| 11 | 缸盖2 | 690981 | 个 |  |
| 12 | 进气门顶杆 | 690982 | 支 |  |
| 13 | 排气门顶杆 | 796855 | 支 |  |
| 14 | 缸体组件 | 796853 | 个 |  |
| 15 | 曲轴 | 595729 | 套 |  |
| 16 | 活塞组件 | 796911 | 套 |  |
| 17 | 连杆 | 809275 | 支 |  |
| 18 | 凸轮轴 | 796862 | 个 |  |
| 19 | 曲轴箱盖 | 796867 | 个 |  |
| 20 | 曲轴箱垫片 | 799117 | 个 |  |
| 21 | 发动机修理包 | 84112 | 套 |  |
| 22 | 启动马达 | 12V | 个 |  |
| 23 | 启动电磁阀 | 691656 | 个 |  |
| 24 | 消音器 | 845119 | 个 |  |
| 25 | 汽油油管 | 8mm，长50cm | 条 |  |
| 26 | 电池组 | 12V36AH | 个 | 骆驼/统一/风帆 |
| （15）设备名称：史丹利液压渣浆泵 型号：TP08 |  |  |  |  |
| 配件及易损件清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 件号/规格 | 单位 | 品牌 |
| 1 | 马达 | 73304 | 个 |  |
| 2 | 壳体 | 73381 | 个 |  |
| 3 | 叶轮 | 21979 | 个 |  |
| 4 | 马达连接板 | 73357 | 个 |  |
| 5 | 螺纹接头 | 21967 | 个 |  |
| 6 | 泵体把手 | 73576 | 个 |  |
| 7 | 液压公接头 | 1/2 | 个 |  |
| 8 | 液压母接头 | 1/2 | 个 |  |
| 9 | 叶轮轴 | 21971 | 套 |  |
| （16）设备名称：威平液压动力站 型号：WP18-40 |  |  |  |  |
| 保养项目清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 件号/规格 | 单位 | 品牌 |
| 1 | 空气滤芯 | 394018 | 套 |  |
| 2 | 汽油滤芯 | 845125 | 个 |  |
| 3 | 机油滤芯 | 492932 | 个 |  |
| 4 | 火花塞 | 692051 | 支 |  |
| 配件及易损件清单 |  |  |  |  |
| 1 | 钥匙开关 | 591371 | 套 |  |
| 2 | 化油器 | 592954 | 个 |  |
| 3 | 燃油泵 | 808656 | 个 |  |
| 4 | 阻风门拉线 | 9932846 | 条 |  |
| 5 | 阻风门把手 | 9932847 | 个 |  |
| 6 | 油门拉线 | 9932848 | 条 |  |
| 7 | 油门把手 | 9932849 | 个 |  |
| 8 | 液压阀体 | 9947780 | 块 |  |
| 9 | 快速接头（公） | 1/2 | 个 |  |
| 10 | 快速接头（母） | 1/2 | 个 |  |
| 11 | 汽油油箱 | 9947633 | 个 |  |
| 12 | 油箱盖 | 9947634 | 个 |  |
| 13 | 计时器 | DC12V | 个 |  |
| 14 | 启动马达 | 12V | 个 |  |
| 15 | 启动电磁阀 | 691656 | 个 |  |
| 16 | 整流模块 | 693378 | 块 |  |
| 17 | 消音器 | 5460464 | 个 |  |
| 18 | 轮胎 | 400-6 | 条 |  |
| 19 | 空滤螺母 | 7977365 | 个 |  |
| 20 | 空滤螺杆 | 7977364 | 个 |  |
| 21 | 齿轮泵 | 04133 | 个 |  |
| 22 | 缸头1 | 796855 | 个 |  |
| 23 | 缸头2 | 796853 | 个 |  |
| 24 | 缸垫 | 796209 | 套 |  |
| 25 | 缸盖垫 | 793556 | 套 |  |
| 26 | 缸盖1 | 793557 | 个 |  |
| 27 | 缸盖2 | 690981 | 个 |  |
| 28 | 缸体组件 | 690982 | 套 |  |
| 29 | 进气门顶杆 | 796855 | 支 |  |
| 30 | 排气门顶杆 | 796853 | 支 |  |
| 31 | 活塞组件 | 595729 | 套 |  |
| 32 | 连杆 | 796911 | 支 |  |
| 33 | 曲轴 | 809275 | 个 |  |
| 34 | 曲轴箱体 | 796862 | 个 |  |
| 35 | 凸轮轴 | 796867 | 个 |  |
| 36 | 发动机修理包 | 799117 | 套 |  |
| 37 | 散热器 | 59090 | 个 |  |
| 38 | 液压油箱 | 59077 | 个 |  |
| 39 | 散热风扇 | 62309 | 个 |  |
| 40 | 风扇主轴 | 59110 | 个 |  |
| 41 | 联轴器 | 59088 | 个 |  |
| 42 | 弹性体 | 56656 | 个 |  |
| 43 | U 型托架 | 356002 | 个 |  |
| 44 | 启动线束 | 64942 | 条 |  |
| （17）设备名称：威平液压渣浆泵 型号：WPP-80 |  |  |  |  |
| 配件及易损件清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 件号/规格 | 单位 | 品牌 |
| 1 | 马达 | 01300 | 个 |  |
| 2 | 壳体 | 01301 | 个 |  |
| 3 | 叶轮 | 73011 | 个 |  |
| 4 | 马达底座 | 01302 | 个 |  |
| 5 | 带螺纹接头 | 01301 | 个 |  |
| 6 | 泵体把手 | 01302 | 个 |  |
| 7 | 叶轮轴 | 7401115 | 套 |  |
| 8 | 快速接头（公） | 1/2 | 个 |  |
| 9 | 快速接头（母） | 1/2 | 个 |  |
| 10 | 主轴油封 | 25*32*37.5 | 个 |  |
| 11 | 主轴轴承 | FS0025 | 个 |  |
| 12 | 启动继电器 | / | 个 |  |
| （18）设备名称：海空液压动力站 型号：HPP13D |  |  |  |  |
| 保养项目清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 件号/规格 | 单位 | 品牌 |
| 1 | 空气滤芯 | 3730096 | 套 |  |
| 2 | 柴油滤芯 | 2175306 | 个 |  |
| 3 | 机油滤芯 | 2175104 | 个 |  |
| 4 | 液压油滤芯 | 9421190 | 套 |  |
| 配件及易损件清单 |  |  |  |  |
| 1 | 电瓶 | 12V19AH | 块 |  |
| 2 | 减震胶 | 30*40 | 块 |  |
| 3 | 液压油散热器 | 8321093 | 个 |  |
| 4 | 启动开关总成 | 12V | 套 |  |
| 5 | 燃油电磁阀 | 7175339 | 套 |  |
| 6 | 启动马达 | 5840218 | 套 |  |
| 7 | 启动拉盘 | 3933815 | 个 |  |
| 8 | 移动轮 | 200X50 | 个 |  |
| 9 | 液压油箱 | 8221325 | 个 |  |
| 10 | 液压油箱盖 | 3949934 | 个 |  |
| 11 | 柴油箱 | 3949933 | 个 |  |
| 12 | 流量手柄 | 6773219 | 条 |  |
| 13 | 阀体总成 | 6773220 | 块 |  |
| 14 | 散热风扇 | 8321561 | 个 |  |
| 15 | 联轴器 | 4776531 | 个 |  |
| 16 | 弹性体 | 59088 | 个 |  |
| 17 | 柴油箱盖 | 3949945 | 个 |  |
| 18 | 齿轮泵总成 | 8773880 | 套 |  |
| 19 | 机油尺 | 3900420 | 条 |  |
| 20 | 启动电磁阀 | 5840236 | 个 |  |
| 21 | 活塞环 | 1056180 | 套 |  |
| 22 | 活塞 | 1056181 | 个 |  |
| 23 | 连杆 | 1056302 | 支 |  |
| 24 | 曲轴 | 10514270 | 个 |  |
| 25 | 调速齿轮 | 1056236 | 个 |  |
| 26 | 机油泵 | 1056188 | 个 |  |
| 27 | 油门拨叉 | 5201132 | 套 |  |
| 28 | 气门顶杆 | 1410165 | 支 |  |
| 29 | 进气门 | 1056240 | 个 |  |
| 30 | 排气门 | 1056241 | 个 |  |
| 31 | 缸头 | 1056100 | 个 |  |
| 32 | 缸头垫 | 4730756 | 套 |  |
| 33 | 缸盖 | 1056660 | 个 |  |
| 34 | 缸盖垫 | 1056970 | 套 |  |
| 35 | 缸体总成 | 1056679 | 套 |  |
| 36 | 缸体盖板 | 1056780 | 块 |  |
| 37 | 进气底座 | 1056130 | 个 |  |
| 38 | 调速面板 | 1056162 | 块 |  |
| 39 | 飞轮 | 1056900 | 个 |  |
| 40 | 快速接头（公） | 1/2 | 个 |  |
| 41 | 快速接头（母） | 1/2 | 个 |  |
| 42 | 油门线 | 8221186 | 条 |  |
| 43 | 喷油泵 | 6590359 | 个 |  |
| 44 | 喷油嘴 | 5010058 | 支 |  |
| 45 | 消音器 | 1056310 | 个 |  |
| 46 | 高压油管 | 1056652 | 条 |  |
| 47 | 发动机修理包 | 84114 | 套 |  |
| 48 | 停止开关 | / | 个 |  |
| 49 | 启动开关 | / | 个 |  |
| 50 | 开关控制线 | 黑红双色 | 米 |  |
| 51 | 柴油油管 | 电喷6厘 | 条 |  |
| 52 | 机油盖 | / | 个 |  |
| （19）设备名称：海空液压动力站 型号：LP18 |  |  |  |  |
| 保养项目清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 件号/规格 | 单位 | 品牌 |
| 1 | 空气滤芯 | 394018S | 套 |  |
| 2 | 汽油滤芯 | 845125 | 个 |  |
| 3 | 机油滤芯 | 492932 | 个 |  |
| 4 | 火花塞 | 692051 | 支 |  |
| 5 | 液压油滤芯 | 9421190 | 套 |  |
| 配件及易损件清单 |  |  |  |  |
| 1 | 电瓶 | 12V19AH | 块 |  |
| 2 | 减震胶 | 30*40 | 个 |  |
| 3 | 液压油散热器 | 8321093 | 个 |  |
| 4 | 启动开关总成 | 12V | 套 |  |
| 5 | 化油器 | 592954 | 个 |  |
| 6 | 启动马达 | 12V | 套 |  |
| 7 | 启动拉盘 | 841729 | 个 |  |
| 8 | 移动轮 | 200X50 | 个 |  |
| 9 | 液压油箱 | 8221325 | 个 |  |
| 10 | 液压油箱盖 | 9421189 | 个 |  |
| 11 | 汽油油箱 | 493988 | 个 |  |
| 12 | 液压油散热器 | 8321093 | 个 |  |
| 13 | 油门手柄 | 7721094 | 条 |  |
| 14 | 阀体总成 | 8221731 | 套 |  |
| 15 | 散热风扇 | 8321561 | 个 |  |
| 16 | 联轴器 | 7421066 | 个 |  |
| 17 | 弹性体 | 7421083 | 个 |  |
| 18 | 汽油油箱盖 | 3949934 | 个 |  |
| 19 | 齿轮泵总成 | 7421077 | 套 |  |
| 20 | 机油尺 | 693175 | 条 |  |
| 21 | 启动电磁阀 | 691656 | 个 |  |
| 22 | 活塞环 | 807899 | 套 |  |
| 23 | 活塞 | 808326 | 个 |  |
| 24 | 连杆 | 809275 | 条 |  |
| 25 | 曲轴 | 796911 | 套 |  |
| 26 | 调速齿轮 | 806162 | 个 |  |
| 27 | 机油泵 | 690900 | 个 |  |
| 28 | 油门拨叉 | 806685 | 套 |  |
| 29 | 气门顶杆 | 796855 | 支 |  |
| 30 | 进气门 | 807680 | 个 |  |
| 31 | 排气门 | 807681 | 个 |  |
| 32 | 缸头 | 796853 | 个 |  |
| 33 | 缸头垫 | 796209 | 套 |  |
| 34 | 缸盖 | 793557 | 个 |  |
| 35 | 缸盖垫 | 793556 | 套 |  |
| 36 | 缸体总成 | 799117 | 套 |  |
| 37 | 缸体盖板 | 609982 | 套 |  |
| 38 | 进气底座 | 616834 | 块 |  |
| 39 | 调速面板 | 672282 | 块 |  |
| 40 | 飞轮 | 609901 | 个 |  |
| 41 | 快速接头（公） | 1/2 | 个 |  |
| 42 | 快速接头（母） | 1/2 | 个 |  |
| 43 | 排气管总成 | 692099 | 套 |  |
| 44 | 油门线 | 8221186 | 条 |  |
| 45 | 发动机修理包 | 799117 | 套 |  |
| （20）设备名称：海空液压渣浆泵 型号：HWP4 |  |  |  |  |
| 配件及易损件清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 件号/规格 | 单位 | 品牌 |
| 1 | 马达 | 01400 | 个 |  |
| 2 | 壳体 | 01401 | 个 |  |
| 3 | 叶轮 | 74012 | 个 |  |
| 4 | 马达底座 | 01402 | 套 |  |
| 5 | 带螺纹接头 | 01501 | 个 |  |
| 6 | 泵体把手 | 01502 | 个 |  |
| 7 | 叶轮轴 | 7401115 | 套 |  |
| 8 | 快速接头（公） | 1/2 | 个 |  |
| 9 | 快速接头（母） | 1/2 | 个 |  |
| 10 | 主轴油封 | FS0045 | 个 |  |
| 11 | 主轴轴承 | FS0045 | 个 |  |
| （21）设备名称：海空液压渣浆泵 型号：LTP4 |  |  |  |  |
| 配件及易损件清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 件号/规格 | 单位 | 品牌 |
| 1 | 马达 | 01500 | 个 |  |
| 2 | 壳体 | 01501 | 个 |  |
| 3 | 叶轮 | 74011 | 个 |  |
| 4 | 马达底座 | 01502 | 套 |  |
| 5 | 带螺纹接头 | 01601 | 个 |  |
| 6 | 泵体把手 | 01602 | 个 |  |
| 7 | 叶轮轴 | 7401115 | 套 |  |
| 8 | 快速接头（公） | 1/2 | 个 |  |
| 9 | 快速接头（母） | 1/2 | 个 |  |
| 10 | 主轴油封 | FS0045S | 个 |  |
| 11 | 主轴轴承 | FS0046S | 个 |  |
| 12 | 铜线耳 | 50A | 个 |  |
| （22）设备名称：DOA液压动力站 型号：RAPTOR DIESEL |  |  |  |  |
| 保养项目清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 件号/规格 | 单位 | 品牌 |
| 1 | 空气滤芯 | 2175306 | 套 |  |
| 2 | 柴油滤芯 | 2175320 | 个 |  |
| 3 | 机油滤芯 | 2175296 | 个 |  |
| 4 | 液压油滤芯 | PSE0060P010N | 套 |  |
| 配件及易损件清单 |  |  |  |  |
| 1 | 电瓶 | 12V19AH | 块 |  |
| 2 | 减震胶 | 30*40 | 块 |  |
| 3 | 液压油散热风扇 | D10138 | 个 |  |
| 4 | 启动开关总成 | 12V | 套 |  |
| 5 | 应急照明灯 | 12V | 套 |  |
| 6 | 计时器 | 12V | 个 |  |
| 7 | 液压接头油封 | 1/2 | 个 |  |
| 8 | 燃油电磁阀 | 7175339 | 个 |  |
| 9 | 启动马达 | 5840218 | 个 |  |
| 10 | 启动拉盘 | 3933815 | 个 |  |
| 11 | 移动轮 | 200X50 | 个 |  |
| 12 | 液压油箱 | D10139 | 个 |  |
| 13 | 液压油箱盖 | D10110 | 个 |  |
| 14 | 柴油箱 | 3949933 | 个 |  |
| 15 | 液压油散热器 | D10388 | 个 |  |
| 16 | 油门手柄 | D14210 | 个 |  |
| 17 | 阀体总成 | D38000 | 套 |  |
| 18 | 转接头 | 1/2 | 个 |  |
| 19 | 联轴器 | D10101 | 个 |  |
| 20 | 弹性体 | 59088 | 个 |  |
| 21 | 柴油箱盖 | 3949934 | 个 |  |
| 22 | 齿轮泵总成 | D10000 | 套 |  |
| 23 | 活塞环 | 1056180 | 套 |  |
| 24 | 活塞 | 1056181 | 个 |  |
| 25 | 连杆 | 1056302 | 支 |  |
| 26 | 曲轴 | 10514270 | 个 |  |
| 27 | 调速齿轮 | 1056236 | 个 |  |
| 28 | 机油泵 | 1056188 | 个 |  |
| 29 | 油门拨叉 | 5201132 | 支 |  |
| 30 | 气门顶杆 | 1410165 | 支 |  |
| 31 | 进气门 | 1056240 | 个 |  |
| 32 | 排气门 | 1056241 | 个 |  |
| 33 | 缸头 | 1056100 | 个 |  |
| 34 | 缸头垫 | 4730756 | 套 |  |
| 35 | 缸盖 | 1056660 | 个 |  |
| 36 | 缸盖垫 | 1056970 | 套 |  |
| 37 | 缸体总成 | 1056679 | 套 |  |
| 38 | 缸体盖板 | 1056780 | 块 |  |
| 39 | 进气底座 | 1056130 | 个 |  |
| 40 | 调速面板 | 1056162 | 套 |  |
| 41 | 飞轮 | 1056900 | 个 |  |
| 42 | 快速接头（公） | 1/2 | 个 |  |
| 43 | 快速接头（母） | 1/2 | 个 |  |
| 44 | 喷釉泵 | 6590359 | 个 |  |
| 45 | 喷油嘴 | 5010058 | 个 |  |
| 46 | 消音器 | 1056310 | 个 |  |
| 47 | 高压油管 | 1056652 | 条 |  |
| 48 | 发动机修理包 | 84114 | 套 |  |
| 49 | 轮子 | 10寸 | 个 |  |
| 50 | 柴油油管 | 6mm*50cm | 条 |  |
| （23）设备名称：DOA液压渣浆泵 型号：SP45S |  |  |  |  |
| 配件及易损件清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 件号/规格 | 单位 | 品牌 |
| 1 | 马达 | 74250 | 个 |  |
| 2 | 壳体 | 34804 | 个 |  |
| 3 | 叶轮 | 745110 | 个 |  |
| 4 | 马达底座 | 32540 | 个 |  |
| 5 | 带螺纹接头 | 25430 | 个 |  |
| 6 | 泵体把手 | 25460 | 个 |  |
| 7 | 叶轮轴 | 7401150 | 套 |  |
| 8 | 快速接头（公） | 1/2 | 个 |  |
| 9 | 快速接头（母） | 1/2 | 个 |  |
| 10 | 主轴油封 | FS4500 | 个 |  |
| 11 | 主轴轴承 | FS4501 | 个 |  |
| 12 | 主轴套管 | FS4502 | 个 |  |
| 13 | 水封 | FS4503 | 个 |  |
| （24）设备名称：佳星潜水泵 型号：200JXGFB400-8-18.5 |  |  |  |  |
| 配件及易损件清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 件号/规格 | 单位 | 品牌 |
| 1 | 上盖 | JXGFB400-8 | 个 |  |
| 2 | 导流体 | JXGFB400-8 | 个 |  |
| 3 | 进水段 | JXGFB400-8 | 个 |  |
| 4 | 线圈 | JXGFB400-8 | 个 |  |
| 5 | 定子 | JXGFB400-8 | 个 |  |
| 6 | 叶轮 | JXGFB400-8 | 个 |  |
| 7 | 进水底座 | JXGFB400-8 | 个 |  |
| 8 | 水封 | JXGFB400-8 | 个 |  |
| 9 | 电源线 | JXGFB400-8 | 条 |  |
| 10 | 轴承 | JXGFB400-8 | 个 |  |
| 11 | O 型圈 | JXGFB400-8 | 个 |  |
| （25）设备名称：亚太便携式潜水电泵 型号：200QF400-10-18. |  |  |  |  |
| 配件及易损件清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 件号/规格 | 单位 | 品牌 |
| 1 | 上盖 | QF400-10 | 个 |  |
| 2 | 导流体 | QF400-10 | 个 | 2 |
| 3 | 进水段 | QF400-10 | 个 | 3 |
| 4 | 线圈 | QF400-10 | 个 | 4 |
| 5 | 定子 | QF400-10 | 个 | 5 |
| 6 | 叶轮 | QF400-10 | 个 | 6 |
| 7 | 进水底座 | QF400-10 | 个 | 7 |
| 8 | 水封 | QF400-10 | 个 | 8 |
| 9 | 电源线 | QF400-10 | 条 | 9 |
| 10 | 轴承 | QF400-10 | 个 | 10 |
| 11 | O 型圈 | QF400-10 | 个 | 11 |
| （26）设备名称：1.本田汽油割草机 型号：GX35 2.本田高枝油锯 |  |  |  |  |
| 保养项目清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 件号/规格 | 单位 | 品牌 |
| 1 | 火花塞 | BPR6 | 支 |  |
| 2 | 空气滤芯 | 693014 | 个 |  |
| 配件及易损件清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 件号/规格 | 单位 | 品牌 |
| 1 | 化油器 | 8218 | 个 |  |
| 2 | 启动拉盘 | G021 | 个 |  |
| 3 | 离合器 | 8336 | 个 |  |
| 4 | 刀片 | CX35 | 个 |  |
| 5 | 油箱 | CX35 | 个 |  |
| 6 | 缸体总成 | 6936S | 套 |  |
| 7 | 油箱盖 | 91036 | 个 |  |
| 8 | 飞轮 | 34816 | 个 |  |
| 9 | 连接盘 | 33556 | 个 |  |
| 10 | 开关总成 | 13668 | 套 |  |
| 11 | 连接轴总成 | 15866 | 套 |  |
| 12 | 刀头 | CX35 | 个 |  |
| 13 | 高压包 | G338 | 套 |  |
| 14 | 活塞 | 004010 | 个 |  |
| 15 | 活塞环 | 004012 | 套 |  |
| 16 | 连杆 | 56380 | 支 |  |
| 17 | 曲轴 | 33476 | 个 |  |
| 18 | 空滤底座 | 693014S | 个 |  |
| 19 | 曲轴油封 | B65038 | 个 |  |
| 20 | 凸轮盖 | NS3536 | 个 |  |
| 21 | 消音器 | 30404 | 个 |  |
| 22 | 发动机修理包 | 84566 | 套 |  |
| 23 | 外罩 | 11018 | 个 |  |
| 24 | 连接工作杆 | 59676 | 条 |  |
| 25 | 开关把手 | 33338 | 个 |  |
| 26 | 油门线 | 长1.3米 | 条 |  |
| 27 | 背带 | 宽70mm | 条 |  |
| 28 | 软轴芯 | 长89cm | 条 |  |
| 29 | 底座 | / | 个 |  |
| 30 | 26铝管 | 直径26cm*厚2.5mm | 条 |  |
| 31 | 9齿硬轴芯 | 9齿 | 条 |  |
| （27）设备名称：黑蚂蚁汽油割草机 |  |  |  |  |
| 保养项目清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 件号/规格 | 单位 | 品牌 |
| 1 | 火花塞 | BPR6 | 支 |  |
| 2 | 空气滤芯 | 693016 | 个 |  |
| 配件及易损件清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 件号/规格 | 单位 | 品牌 |
| 1 | 化油器 | 8220 | 个 |  |
| 2 | 启动拉盘 | G023 | 个 |  |
| 3 | 离合器 | 8338 | 个 |  |
| 4 | 刀片 | KS-5 | 个 |  |
| 5 | 油箱 | 40-5 | 个 |  |
| 6 | 缸体总成 | 6939S | 套 |  |
| 7 | 油箱盖 | 91039 | 个 |  |
| 8 | 飞轮 | 34818 | 个 |  |
| 9 | 连接盘 | 33566 | 个 |  |
| 10 | 开关总成 | 13669 | 套 |  |
| 11 | 连接轴总成 | 15868 | 套 |  |
| 12 | 刀头 | 26MM | 个 |  |
| 13 | 高压包 | G340 | 套 |  |
| 14 | 活塞 | 004016 | 个 |  |
| 15 | 活塞环 | 004017 | 套 |  |
| 16 | 连杆 | 56382 | 支 |  |
| 17 | 曲轴 | 33478 | 个 |  |
| 18 | 空滤底座 | 693016S | 个 |  |
| 19 | 曲轴油封 | B65040 | 个 |  |
| 20 | 凸轮盖 | NS3538 | 个 |  |
| 21 | 消音器 | 30406 | 个 |  |
| 22 | 发动机修理包 | 84568 | 套 |  |
| （28）设备名称：小固哥汽油割草机 |  |  |  |  |
| 保养项目清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 件号/规格 | 单位 | 品牌 |
| 1 | 火花塞 | BPR3 | 支 |  |
| 2 | 空气滤芯 | 693018 | 个 |  |
| 配件及易损件清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 件号/规格 | 单位 | 品牌 |
| 1 | 化油器 | 8221 | 个 |  |
| 2 | 启动拉盘 | G024 | 个 |  |
| 3 | 离合器 | 8340 | 个 |  |
| 4 | 刀片 | KS-5 | 个 |  |
| 5 | 油箱 | 40-5 | 个 |  |
| 6 | 缸体总成 | 6940S | 套 |  |
| 7 | 油箱盖 | 91040 | 个 |  |
| 8 | 飞轮 | 34820 | 个 |  |
| 9 | 连接盘 | 33568 | 个 |  |
| 10 | 开关总成 | 13670 | 套 |  |
| 11 | 连接轴总成 | 15869 | 套 |  |
| 12 | 刀头 | 26MM | 个 |  |
| 13 | 高压包 | G342 | 套 |  |
| 14 | 活塞 | 004018 | 个 |  |
| 15 | 活塞环 | 004019 | 套 |  |
| 16 | 连杆 | 56384 | 支 |  |
| 17 | 曲轴 | 33480 | 个 |  |
| 18 | 空滤底座 | 693019S | 个 |  |
| 19 | 曲轴油封 | B65041 | 个 |  |
| 20 | 凸轮盖 | NS3540 | 个 |  |
| 21 | 消音器 | 30408 | 个 |  |
| 22 | 发动机修理包 | 84569 | 套 |  |
| 23 | 外罩 | 11020 | 个 |  |
| 24 | 连接工作杆 | 59678 | 支 |  |
| 25 | 开关把手 | 33340 | 个 |  |
| （29）设备名称：格力博电动割草机 型号：82V |  |  |  |  |
| 配件及易损件清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 件号/规格 | 单位 | 品牌 |
| 1 | 机壳 | 65431 | 个 |  |
| 2 | 连接杆 | 85430 | 条 |  |
| 3 | 控制板 | FF3340 | 套 |  |
| 4 | 转子 | 82V | 个 |  |
| 5 | 齿轮 | 82V | 个 |  |
| 6 | 电机 | LFS3350 | 个 |  |
| 7 | 电池 | 8AH | 块 |  |
| 8 | 机头 | 5644 | 个 |  |
| 9 | 刀片 | 82V | 片 |  |
| 10 | 手柄 | 82V | 个 |  |
| 11 | 挡草板 | 82V | 个 |  |
| 12 | 充电器 | 82V | 个 |  |
| （30）设备名称：克莱默电动割草机 型号：82T |  |  |  |  |
| 配件及易损件清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 件号/规格 | 单位 | 品牌 |
| 1 | 机壳 | 65432 | 个 |  |
| 2 | 连接杆 | 85433 | 条 |  |
| 3 | 控制板 | FF3344 | 个 |  |
| 4 | 转子 | 82T | 个 |  |
| 5 | 齿轮 | 82T | 个 |  |
| 6 | 电机 | LFS3348 | 个 |  |
| 7 | 电池 | 82T | 块 |  |
| 8 | 机头 | 5645 | 个 |  |
| 9 | 刀片 | 82T | 片 |  |
| 10 | 手柄 | 82T | 个 |  |
| 11 | 挡草板 | 82T | 个 |  |
| 12 | 充电器 | 12V | 个 |  |
| （31）设备名称：祥豹空压机 |  |  |  |  |
| 配件及易损件清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 件号/规格 | 单位 | 品牌 |
| 1 | 气罐 | Q2346 | 个 |  |
| 2 | 脚轮 | 1.5寸 | 个 |  |
| 3 | 压力表 | YN60 | 个 |  |
| 4 | 消音器 | 584318 | 个 |  |
| 5 | 压力开关 | FB242 | 套 |  |
| 6 | 单向阀 | F4500 | 个 |  |
| 7 | 球阀 | F8500 | 个 |  |
| 8 | 皮带 | B-74 | 条 |  |
| 9 | 电源线 | 3X0.75 | 条 |  |
| 10 | 纸垫 | / | 个 |  |
| （32）设备名称：弘正空压机 |  |  |  |  |
| 配件及易损件清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 件号/规格 | 单位 | 品牌 |
| 1 | 气罐 | Q2348 | 个 |  |
| 2 | 脚轮 | 1.5寸 | 个 |  |
| 3 | 压力表 | YN60 | 个 |  |
| 4 | 消音器 | 584320 | 个 |  |
| 5 | 压力开关 | FB253 | 套 |  |
| 6 | 单向阀 | F4501 | 个 |  |
| 7 | 球阀 | F8501 | 个 |  |
| 8 | 皮带 | B-75 | 条 |  |
| 9 | 电源线 | 3X0.75 | 条 |  |
| （33）设备名称：三牧高压清洗机 型号：0720E |  |  |  |  |
| 配件及易损件清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 件号/规格 | 单位 | 品牌 |
| 1 | 单向阀 | V34540 | 个 |  |
| 2 | 控制阀 | V34540 | 个 |  |
| 3 | 调压阀 | V34540 | 个 |  |
| 4 | 调压阀底座 | V34540 | 个 |  |
| 5 | 总开关 | 217515 | 套 |  |
| 6 | 出水管 | DN11 | 条 |  |
| 7 | 进水管 | DN20 | 条 |  |
| 8 | 压力表 | YN40 | 个 |  |
| 9 | 轴承 | F3558 | 个 |  |
| 10 | 卷盘 | 0720E | 个 |  |
| 11 | 泵头总成 | 45824 | 套 |  |
| 12 | 快速接头 | M20 | 个 |  |
| 13 | 水封圈 | 0720E | 套 |  |
| （34）设备名称：洁普斯高压清洗机 型号： F500 |  |  |  |  |
| 配件及易损件清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 件号/规格 | 单位 | 品牌 |
| 1 | 单向阀 | F5 | 个 |  |
| 2 | 控制阀 | F5 | 个 |  |
| 3 | 调压阀 | F5 | 个 |  |
| 4 | 调压阀底座 | F5 | 个 |  |
| 5 | 总开关 | F5 | 套 |  |
| 6 | 出水管 | DN11 | 条 |  |
| 7 | 进水管 | DN20 | 条 |  |
| 8 | 压力表 | MPA25 | 个 |  |
| 9 | 线圈 | F5 | 个 |  |
| 10 | 转子 | F5 | 个 |  |
| 11 | 轴承 | F3559 | 个 |  |
| 12 | 泵头总成 | F5 | 套 |  |
| 13 | 快速接头 | M22 | 个 |  |
| 14 | 柱塞油封 | F5 | 套 |  |
| （35）设备名称：水能量高压清洗机 型号： 186F/CZT250 |  |  |  |  |
| 配件及易损件清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 件号/规格 | 单位 | 品牌 |
| 1 | 单向阀 | CZT250 | 个 |  |
| 2 | 控制阀 | CZT250 | 个 |  |
| 3 | 调压阀 | CZT250 | 个 |  |
| 4 | 调压阀底座 | CZT250 | 个 |  |
| 5 | 总开关 | CZT250 | 套 |  |
| 6 | 出水管 | DN11 | 条 |  |
| 7 | 进水管 | DN20 | 条 |  |
| 8 | 压力表 | YN60 | 个 |  |
| 9 | 轴承 | F3560 | 个 |  |
| 10 | 泵头总成 | CZT250 | 套 |  |
| 11 | 快速接头 | M22 | 个 |  |
| 12 | 水封圈 | LT14 | 套 |  |
| 13 | 电机 | / | 个 |  |
| （36）设备名称：坦克电镐 型号：TK-115-1 |  |  |  |  |
| 配件及易损件清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 件号/规格 | 单位 | 品牌 |
| 1 | 转子 | 324536-8 | 套 |  |
| 2 | 定子 | 240024-6 | 个 |  |
| 3 | 碳刷 | 212358-7 | 套 |  |
| 4 | 开关 | 213662-7 | 套 |  |
| 5 | 气缸套总成 | 213666-9 | 套 |  |
| 6 | 连杆 | 213755-0 | 支 |  |
| 7 | 手柄 | 516922-9 | 片 |  |
| 8 | 电源线 | 628942-2 | 条 |  |
| 9 | 钎杆 | 213658-7 | 支 |  |
| 10 | 插销 | 65A | 个 |  |
| 11 | 活塞 | / | 个 |  |
| 12 | 开口环 | / | 个 |  |
| 13 | 皮圈 | / | 套 |  |
| （37）设备名称：日立电镐 |  |  |  |  |
| 配件及易损件清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 件号/规格 | 单位 | 品牌 |
| 1 | 转子 | 59091 | 套 |  |
| 2 | 定子 | 65482 | 个 |  |
| 3 | 碳刷 | 59078 | 套 |  |
| 4 | 开关 | 56656 | 套 |  |
| 5 | 气缸套总成 | 60956 | 套 |  |
| 6 | 连杆 | 60955 | 支 |  |
| 7 | 手柄 | 67899 | 片 |  |
| 8 | 电源线 | 58856 | 条 |  |
| 9 | 钎杆 | 58857 | 支 |  |
| （38）设备名称：冀虎电镐 型号：JH72120 |  |  |  |  |
| 配件及易损件清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 件号/规格 | 单位 | 品牌 |
| 1 | 转子 | JH72120 | 套 |  |
| 2 | 定子 | JH72120 | 个 |  |
| 3 | 碳刷 | JH72120 | 套 |  |
| 4 | 开关 | JH72120 | 套 |  |
| 5 | 气缸套总成 | JH72120 | 套 |  |
| 6 | 连杆 | JH72120 | 支 |  |
| 7 | 手柄 | JH72120 | 片 |  |
| 8 | 电源线 | JH72120 | 条 | 8 |
| 9 | 钎杆 | JH72120 | 支 | 9 |
| （39）设备名称：锐力马风镐 型号：UL-G15 |  |  |  |  |
| 配件及易损件清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 件号/规格 | 单位 | 品牌 |
| 1 | 镐把 | 67541 | 个 |  |
| 2 | 阀组 | 25311 | 块 |  |
| 3 | 导气罩 | 25361 | 块 |  |
| 4 | 挡风罩 | 23541 | 块 |  |
| 5 | 风镐接头 | 56409 | 个 |  |
| 6 | 连接管 | 23641 | 条 |  |
| 7 | 连接套 | 23651 | 个 |  |
| 8 | 活塞锤体 | 03461 | 套 |  |
| 9 | 阻塞阀 | 03581 | 个 |  |
| 10 | 盖板 | 06241 | 块 |  |
| 11 | 钎套 | 15691 | 套 |  |
| 12 | 镐筒 | 12869 | 个 |  |
| 13 | 弹簧 | 12870 | 个 |  |
| 14 | 风镐管 | M19*25米 | 条 |  |
| 15 | 蝶形螺母 | / | 个 |  |
| （40）设备名称：大风牌鼓风机 型号：LA-001（SHT-40) |  |  |  |  |
| 保养项目清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 件号/规格 | 单位 | 品牌 |
| 1 | 空气滤芯 | 695020 | 套 |  |
| 2 | 火花塞 | BPR7 | 个 |  |
| 配件及易损件清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 件号/规格 | 单位 | 品牌 |
| 1 | 启动拉盘 | G340 | 套 |  |
| 2 | 化油器 | 850FS | 个 |  |
| 3 | 活塞 | 5103 | 个 |  |
| 4 | 气缸 | G80 | 个 |  |
| 5 | 油门线 | G80 | 条 |  |
| 6 | 活塞环 | / | 个 |  |
| 7 | 纸垫 | / | 个 |  |
| （41）设备名称：道什威尔背负式鼓风机 型号：XH850 |  |  |  |  |
| 保养项目清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 件号/规格 | 单位 | 品牌 |
| 1 | 空气滤芯 | 695021 | 套 |  |
| 2 | 火花塞 | BPR6 | 个 |  |
| 配件及易损件清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 件号/规格 | 单位 | 品牌 |
| 1 | 启动拉盘 | XH850 | 套 |  |
| 2 | 化油器 | XH850 | 个 |  |
| 3 | 活塞 | XH850 | 个 |  |
| 4 | 气缸 | XH850 | 个 |  |
| 5 | 油门线 | XH850 | 条 |  |
| 6 | 动力机芯 | XH850 | 套 |  |
| 7 | 油管 | 总长27cm | 套 |  |
| （42）设备名称：博世油链锯8000曲线锯 |  |  |  |  |
| 保养项目清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 件号/规格 | 单位 | 品牌 |
| 1 | 空气滤芯 | 695022 | 套 |  |
| 2 | 火花塞 | BPR5 | 支 |  |
| 配件及易损件清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 件号/规格 | 单位 | 品牌 |
| 1 | 链板 | 15英寸 | 套 |  |
| 2 | 链条 | 15英寸 | 条 |  |
| 3 | 化油器 | 8000S | 个 |  |
| 4 | 活塞 | 8000S | 个 |  |
| 5 | 气缸 | 8000S | 个 |  |
| 6 | 启动拉盘 | 8000S | 套 |  |
| （43）设备名称：黑蚂蚁牌油链锯 |  |  |  |  |
| 保养项目清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 件号/规格 | 单位 | 品牌 |
| 1 | 空气滤芯 | 2175645 | 套 |  |
| 2 | 火花塞 | BPR4 | 支 |  |
| 配件及易损件清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 件号/规格 | 单位 | 品牌 |
| 1 | 链板 | 18英寸 | 套 |  |
| 2 | 链条 | 18英寸 | 条 |  |
| 3 | 化油器 | G452 | 个 |  |
| 4 | 活塞 | 8548 | 个 |  |
| 5 | 气缸 | 5369 | 个 |  |
| 6 | 启动拉盘 | 84559 | 套 |  |
| 7 | 启动总成 | / | 套 |  |
| 8 | 油管 | 长24cm | 条 |  |
| 9 | 背带 | 宽70mm | 条 |  |
| 10 | 刹车总成 | / | 套 |  |
| （44）设备名称：长胜远景船式喷灌机 型号：1.2FA |  |  |  |  |
| 保养项目清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 件号/规格 | 单位 | 品牌 |
| 1 | 火花塞 | 492531 | 支 |  |
| 2 | 空气滤芯 | 2175640 | 套 |  |
| 配件及易损件清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 件号/规格 | 单位 | 品牌 |
| 1 | 化油器 | 52380 | 个 |  |
| 2 | 开关总成 | 125890 | 套 |  |
| 3 | 油箱 | / | 个 |  |
| 4 | 高压包 | G5210 | 个 |  |
| 5 | 手柄 | F3350 | 个 |  |
| 6 | 启动拉盘 | G360 | 个 |  |
| 7 | 油管 | / | 条 |  |
| 8 | 出水管胶套 | / | 个 |  |
| 9 | 水带 | 1.5寸*20米 | 条 |  |
| （45）设备名称：丸善液压破碎镐 型号：BH230 |  |  |  |  |
| 配件及易损件清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 件号/规格 | 单位 | 品牌 |
| 1 | 前端 | MITD100 | 个 |  |
| 2 | 阀体 | MITD101 | 块 |  |
| 3 | 液压缸 | MITD102 | 块 |  |
| 4 | 活塞 | MITD103 | 支 |  |
| 5 | 储能室 | MITD104 | 个 |  |
| 6 | 皮碗 | MITD105 | 个 |  |
| 7 | 控制阀 | MITD106 | 套 |  |
| 8 | 内衬套 | MITD107 | 个 |  |
| 9 | 衬套 | MITD108 | 个 |  |
| 10 | 充气螺栓 | MITD109 | 块 |  |
| 11 | 盖 | MITD110 | 套 |  |
| 12 | 阀体顶头 | MITD111 | 套 |  |
| 13 | 弹簧 | MTKI1180 | 个 |  |
| 14 | 修理包 | DS355435 | 个 |  |
| 15 | 液压快速接头 | 3/8 | 个 |  |
| 16 | 液压快速接头 | 3/8 | 个 |  |
| 17 | 镐钎 | L-400 | 支 |  |
| （46）设备名称：威客诺森移动照明设备 型号：ML440 |  |  |  |  |
| 保养项目清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 件号/规格 | 单位 | 品牌 |
| 1 | 火花塞 | BP407 | 支 |  |
| 2 | 空气滤芯 | 275106 | 个 |  |
| 配件及易损件清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 件号/规格 | 单位 | 品牌 |
| 1 | 化油器 | MG65 | 个 |  |
| 2 | 开关 | MG65 | 个 |  |
| 3 | 油箱 | MG65 | 个 |  |
| 4 | 手动拉盘 | MG65 | 个 |  |
| 5 | 高压包 | MG65 | 套 |  |
| 6 | 断路器 | 25430 | 个 |  |
| 7 | 插座 | 220V | 个 |  |
| 8 | 插头 | 220V | 个 |  |
| 9 | 机箱套件 | 0406298 | 个 |  |
| 10 | 灯泡 | 0403932 | 个 |  |
| 11 | 绞盘 | 0403852 | 个 |  |
| 12 | 移动轮 | 410/350 | 个 |  |
| 13 | 化油器 | 168F | 个 |  |
| 通用配件及物资 |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 件号/规格 | 单位 | 品牌 |
| 1 | 机油 | 4T1L | 瓶 | 美孚 |
| 2 | 机油 | 2T1L | 瓶 | 美孚 |
| 3 | 压缩机油 | L-DAA150/3.5L | 瓶 |  |
| 4 | 冷却液 | 9kg/桶 | 桶 |  |
| 5 | 国标电缆线 | 3*2.5mm2 | 米 |  |