深圳市宝安排水有限公司2026-2027年度小型生产设备维保服务商采购项目（二次）报价回函

致：深圳市宝安排水有限公司

联系人：李工

联系方式：0755-23732542

报价单位：

联系人：

联系方式：

| 主要小型生产设备年度维保项目报价清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）设备名称：科普柴油发电机(5KW) 设备型号：KDF8500Q-3 |  |  |  |  |
| 保养项目清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 件号/规格/品牌 | 单位 | 单价（元） |
| 1 | 空气滤芯 | KD192-07100 | 套 |  |
| 2 | 柴油滤网 | JF8500-07001 | 个 |  |
| 3 | 柴油滤芯 | JF8500-07400 | 个 |  |
| 总工时（元） |  |  |  |  |
| 配件及易损件清单 |  |  |  |  |
| 1 | 油泵 | KD192FA-1200 | 套 |  |
| 2 | 喷油嘴 | KD192FA-1300 | 支 |  |
| 3 | 活塞 | JF8500-02001 | 个 |  |
| 4 | 活塞环组 | JF8500-02002 | 付 |  |
| 5 | 连杆 | JF8500-02011 | 支 |  |
| 6 | 进气门 | JF8500-02021 | 支 |  |
| 7 | 排气门 | JF8500-02022 | 支 |  |
| 8 | 缸头 | KF8500-02100 | 个 |  |
| 9 | 缸垫 | KF8500-02101 | 片 |  |
| 10 | 曲轴 | GB/T5786 | 支 |  |
| 11 | 瓦片 | D8500 | 片 |  |
| 12 | 顶杆 | KD192F-02015 | 支 |  |
| 13 | 凸轮 | JF8500-03004 | 个 |  |
| 14 | 修理包 | JF8500-06100 | 套 |  |
| 15 | 启动马达 | KD192F | 个 |  |
| 16 | 启动电磁阀 | 12V | 个 |  |
| 17 | 启动电瓶 | 12V36AH | 块 |  |
| 18 | 启动钥匙 | SP02010 | 套 |  |
| 19 | 数显面板 | CP001 | 块 |  |
| 20 | 电源插座 | EM1001 | 个 |  |
| 21 | 调压块 | KF8500-02010 | 块 |  |
| （2）设备名称：科普柴油发电机(10KW) 设备型号：KDF12000Q-3 |  |  |  |  |
| 保养项目清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 件号/规格/品牌 | 单位 | 单价（元） |
| 1 | 空气滤芯 | KD2V80-07100 | 套 |  |
| 2 | 柴油滤芯 | JF12000-07001 | 个 |  |
| 3 | 机油滤芯 | JF12000-07400 | 个 |  |
| 总工时（元） |  |  |  |  |
| 配件及易损件清单 |  |  |  |  |
| 1 | 油泵 | KD2V80FA-1200 | 套 |  |
| 2 | 喷油嘴 | KD2V80FA-1300 | 支 |  |
| 3 | 活塞 | JF12000-02001 | 个 |  |
| 4 | 活塞环组 | JF12000-02002 | 付 |  |
| 5 | 连杆 | JF12000-02011 | 支 |  |
| 6 | 进气门 | JF12000-02021 | 支 |  |
| 7 | 排气门 | JF12000-02022 | 支 |  |
| 8 | 缸头 | KF12000-02100 | 个 |  |
| 9 | 缸垫 | KF12000-02101 | 片 |  |
| 10 | 曲轴 | GB/T9135 | 支 |  |
| 11 | 瓦片 | D12000 | 片 |  |
| 12 | 顶杆 | KD2V80F-02015 | 支 |  |
| 13 | 轮子 | 5寸 | 个 |  |
| 14 | 凸轮 | JF12000-03004 | 个 |  |
| 15 | 修理包 | JF12000-06100 | 套 |  |
| 16 | 发电机插头 | 三脚10A | 个 |  |
| 17 | 柴油油管 | 8厘 | 米 |  |
| 18 | 启动马达 | KD2V80 | 个 |  |
| 19 | 启动电磁阀 | 12V | 个 |  |
| 20 | 启动电瓶 | 12V45AH | 块 |  |
| 21 | 启动钥匙 | SP02020 | 套 |  |
| 22 | 数显面板 | CP002 | 块 |  |
| 23 | 电源插座 | EM1001 | 个 |  |
| 24 | 调压块 | KF12000-02010 | 块 |  |
| 25 | 喷油泵总成 | / | 套 |  |
| 26 | 电池头 | / | 对 |  |
| （3）设备名称：倍安特柴油发电机(10KW) |  |  |  |  |
| 保养项目清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 件号/规格/品牌 | 单位 | 单价（元） |
| 1 | 空气滤芯 | 192FBE | 套 |  |
| 2 | 柴油滤芯 | 192FBE | 个 |  |
| 总工时（元） |  |  |  |  |
| 配件及易损件清单 |  |  |  |  |
| 1 | 油泵 | 192FBE-10211 | 套 |  |
| 2 | 喷油嘴 | 192FBE-10212 | 支 |  |
| 3 | 活塞 | 192FBE-04005R | 个 |  |
| 4 | 活塞环组 | 192FBE-4102 | 付 |  |
| 5 | 连杆 | 192FBE-4008 | 支 |  |
| 6 | 进气门 | 192FBE-2020 | 支 |  |
| 7 | 排气门 | 192FBE-2013 | 支 |  |
| 8 | 缸头 | 192FBE-02102L | 个 |  |
| 9 | 缸垫 | 192FBE-1006 | 片 |  |
| 10 | 曲轴 | 05201-V4 | 支 |  |
| 11 | 瓦片 | 192FBE-4010 | 片 |  |
| 12 | 顶杆 | 192FBE-6104 | 支 |  |
| 13 | 凸轮 | 192FBE-06003 | 个 |  |
| 14 | 修理包 | 192FBE-3004 | 套 |  |
| 15 | 启动马达 | 192FBE-15202 | 个 |  |
| 16 | 启动电磁阀 | 12V | 个 |  |
| 17 | 启动电瓶 | 12V18AH | 块 |  |
| 18 | 启动钥匙 | 192FBE-15250 | 套 |  |
| 19 | 数显面板 | 192FBE-15251 | 块 |  |
| 20 | 电源插座 | 192FBE-15252 | 个 |  |
| 21 | 调压块 | 192FBE-15253 | 块 |  |
| （4）设备名称：捷马柴油发电机(10KW) 设备型号：JM10000EA |  |  |  |  |
| 保养项目清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 件号/规格/品牌 | 单位 | 单价（元） |
| 1 | 空气滤芯 | 192F | 套 |  |
| 2 | 柴油滤芯 | 192F | 个 |  |
| 总工时（元） |  |  |  |  |
| 配件及易损件清单 |  |  |  |  |
| 1 | 油泵 | 192FBE-10211 | 套 |  |
| 2 | 喷油嘴 | 192FBE-10212 | 支 |  |
| 3 | 活塞 | 192FBE-04005R | 个 |  |
| 4 | 活塞环组 | 192FBE-4102 | 付 |  |
| 5 | 连杆 | 192FBE-4008 | 支 |  |
| 6 | 进气门 | 192FBE-2020 | 支 |  |
| 7 | 排气门 | 192FBE-2013 | 支 |  |
| 8 | 缸头 | 192FBE-02102L | 个 |  |
| 9 | 缸垫 | 192FBE-1006 | 片 |  |
| 10 | 曲轴 | 05201-V4 | 支 |  |
| 11 | 瓦片 | 192FBE-4010 | 片 |  |
| 12 | 顶杆 | 192FBE-6104 | 支 |  |
| 13 | 凸轮 | 192FBE-06003 | 个 |  |
| 14 | 修理包 | 192FBE-3004 | 套 |  |
| 15 | 启动马达 | 192FBE-15202 | 个 |  |
| 16 | 启动电磁阀 | 12V | 个 |  |
| 17 | 启动电瓶 | 12V18AH | 块 |  |
| 18 | 启动钥匙 | 192FBE-15250 | 套 |  |
| 19 | 数显面板 | 192FBE-15251 | 块 |  |
| 20 | 电源插座 | 192FBE-15252 | 个 |  |
| 21 | 调压块 | 192FBE-15253 | 块 |  |
| （5）设备名称：三菱柴油发电机(20KW) 设备型号：DM-20 |  |  |  |  |
| 保养项目清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 件号/规格/品牌 | 单位 | 单价（元） |
| 1 | 空气滤芯 | P812610 | 套 |  |
| 2 | 柴油滤芯 | F-5964 | 个 |  |
| 3 | 油水分离滤芯 | F-8331 | 套 |  |
| 4 | 机油滤芯 | KS209-1 | 个 |  |
| 总工时（元） |  |  |  |  |
| 配件及易损件清单 |  |  |  |  |
| 1 | 活塞 | R450-1004001 | 个 |  |
| 2 | 活塞环 | R450-1004102 | 付 |  |
| 3 | 缸套 | R450-1004102A | 个 |  |
| 4 | 衬套 | R450-1003103 | 个 |  |
| 5 | 连杆 | R450-1003111 | 支 |  |
| 6 | 大小瓦 | R450-1003170A | 套 |  |
| 7 | 止推片 | R450-100153 | 套 |  |
| 8 | 进排气门 | R450-100433 | 支 |  |
| 9 | 导管 | R450-1005400 | 支 |  |
| 10 | 座圈 | R3000-1007100 | 支 |  |
| 11 | 大修包 | R3000-1007002 | 套 |  |
| 12 | 曲轴 | R3000-1112100B | 支 |  |
| 13 | 喷油器 | R3000-1011000 | 支 |  |
| 14 | 摇臂 | R3000-1111100B | 个 |  |
| 15 | 启动马达 | R3000-1015000 | 台 |  |
| 16 | 发电机 | R3000-1004001 | 台 |  |
| 17 | 增压器 | R3000-1004102 | 台 |  |
| 18 | 调压板 | R3000-1004102A | 块 |  |
| 19 | 调速板 | R3000-1003103 | 块 |  |
| 20 | 蓄电池组 | 12V70AH（骆驼/统一/风帆） | 块 |  |
| 21 | 水箱散热器 | R450-100138 | 个 |  |
| 22 | 风扇 | R450-120426 | 个 |  |
| 23 | 地拖头 | CT-676 16A | 个 |  |
| （6）设备名称：三菱柴油静音发电机(20KW) |  |  |  |  |
| 保养项目清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 件号/规格/品牌 | 单位 | 单价（元） |
| 1 | 空气滤芯 | P812610 | 套 |  |
| 2 | 油水分离器 | F-5964 | 套 |  |
| 3 | 柴油滤芯 | F-8331 | 个 |  |
| 4 | 机油滤芯 | KS209-1 | 个 |  |
| 总工时（元） |  |  |  |  |
| 配件及易损件清单 |  |  |  |  |
| 1 | 活塞 | R450-1004001 | 个 |  |
| 2 | 活塞环 | R450-1004102 | 套 |  |
| 3 | 缸套 | R450-1004102A | 个 |  |
| 4 | 衬套 | R450-1003103 | 个 |  |
| 5 | 连杆 | R450-1003111 | 支 |  |
| 6 | 大小瓦 | R450-1003170A | 套 |  |
| 7 | 止推片 | R450-100153 | 套 |  |
| 8 | 进排气门 | R450-100433 | 支 |  |
| 9 | 导管 | R450-1005400 | 支 |  |
| 10 | 座圈 | R3000-1007100 | 支 |  |
| 11 | 大修包 | R3000-1007002 | 套 |  |
| 12 | 曲轴 | R3000-1112100B | 支 |  |
| 13 | 喷油器 | R3000-1011000 | 支 |  |
| 14 | 摇臂 | R3000-1111100B | 个 |  |
| 15 | 马达 | R3000-1015000 | 台 |  |
| 16 | 发电机 | R3000-1004001 | 台 |  |
| 17 | 增压器 | R3000-1004102 | 台 |  |
| 18 | 电压板 | R3000-1004102A | 块 |  |
| 19 | 调速板 | R3000-1003103 | 块 |  |
| 20 | 蓄电池组 | 12V70AH（骆驼/统一/风帆） | 块 |  |
| 21 | 水箱散热器 | R450-100138 | 个 |  |
| 22 | 油压传感器 | / | 个 |  |
| 23 | 风扇 | R450-120426 | 个 |  |
| 24 | 手油泵总成 | 三菱 | 个 |  |
| （7）设备名称：纬能柴油静音发电机(20KW) |  |  |  |  |
| 保养项目清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 件号/规格/品牌 | 单位 | 单价（元） |
| 1 | 空气滤芯 | K199004 | 套 |  |
| 2 | 油水分离器 | FF5056 | 套 |  |
| 3 | 柴油滤芯 | FS1284 | 个 |  |
| 4 | 机油滤芯 | LF3354 | 个 |  |
| 总工时（元） |  |  |  |  |
| 配件及易损件清单 |  |  |  |  |
| 1 | 活塞 | 3037112 | 个 |  |
| 2 | 活塞环 | 3070592 | 套 |  |
| 3 | 缸套 | 3007520 | 个 |  |
| 4 | 衬套 | 309545 | 个 |  |
| 5 | 连杆 | 3092000 | 支 |  |
| 6 | 大小瓦 | 205142 | 套 |  |
| 7 | 止推片 | 205115 | 套 |  |
| 8 | 进排气门 | 3035112 | 支 |  |
| 9 | 导管 | 3901133 | 支 |  |
| 10 | 座圈 | 3905095 | 支 |  |
| 11 | 大修包 | 3901113 | 套 |  |
| 12 | 曲轴 | 3907260 | 支 |  |
| 13 | 喷油器 | 30916679 | 支 |  |
| 14 | 摇臂 | 3097346 | 个 |  |
| 15 | 马达 | 39021040 | 台 |  |
| 16 | 发电机 | 30425 | 台 |  |
| 17 | 增压器 | 30426 | 台 |  |
| 18 | 调压板 | 30427 | 块 |  |
| 19 | 调速板 | 30428 | 块 |  |
| 20 | 蓄电池组 | 12V45ah（骆驼/统一/风帆） | 块 |  |
| 21 | 水箱散热器 | 20427 | 个 |  |
| 22 | 风扇 | 20428 | 个 |  |
| （8）设备名称：富电康柴油静音发电机(20KW) 设备型号：FYG22 |  |  |  |  |
| 保养项目清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 件号/规格/品牌 | 单位 | 单价（元） |
| 1 | 空气滤芯 | KW1833 | 套 |  |
| 2 | 油水分离器 | FS1280 | 套 |  |
| 3 | 柴油滤芯 | LF3349 | 个 |  |
| 4 | 机油滤芯 | FF5052 | 个 |  |
| 总工时（元） |  |  |  |  |
| 配件及易损件清单 |  |  |  |  |
| 1 | 活塞 | C3926631 | 个 |  |
| 2 | 活塞环 | C3918315 | 套 |  |
| 3 | 缸套 | C3901307 | 个 |  |
| 4 | 衬套 | C5257364 | 个 |  |
| 5 | 连杆 | C4899694 | 支 |  |
| 6 | 大小瓦 | C3978822 | 套 |  |
| 7 | 止推片 | C4994143 | 套 |  |
| 8 | 进排气门 | C3284377 | 支 |  |
| 9 | 导管 | C3287851 | 支 |  |
| 10 | 座圈 | C3921108 | 支 |  |
| 11 | 大修包 | C5362424 | 套 |  |
| 12 | 曲轴 | C5334922 | 支 |  |
| 13 | 喷油器 | C3934920 | 支 |  |
| 14 | 摇臂 | C5288828 | 个 |  |
| 15 | 启动马达 | C4938610 | 台 |  |
| 16 | 发电机 | C4045184 | 台 |  |
| 17 | 增压器 | C3926631 | 台 |  |
| 18 | 电压板 | WT3 | 块 |  |
| 19 | 调速板 | EFC304 | 块 |  |
| 20 | 蓄电池组 | 12V45ah（骆驼/统一/风帆） | 块 |  |
| 21 | 水箱散热器 | C3918315 | 个 |  |
| 22 | 风扇 | C3901307 | 个 |  |
| 23 | 排气管接头 | M19 | 个 |  |
| 24 | 电箱 | 单回路220V | 个 |  |
| 25 | 水泵总成 | / | 套 |  |
| 26 | 急停开关 | / | 个 |  |
| 27 | 皮带 | / | 条 |  |
| 28 | 手油泵总成 | / | 套 |  |
| （9）设备名称：1.富电康柴油发电机(50KW) 设备型号：FCG50 2.海能全宇（HNC-50）设备型号：HNC-50 |  |  |  |  |
| 保养项目清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 件号/规格/品牌 | 单位 | 单价（元） |
| 1 | 空气滤芯 | K199006 | 套 |  |
| 2 | 油水分离器 | FF5058 | 套 |  |
| 3 | 柴油滤芯 | FS1286 | 个 |  |
| 4 | 机油滤芯 | LF3356 | 个 |  |
| 总工时（元） |  |  |  |  |
| 配件及易损件清单 |  |  |  |  |
| 1 | 活塞 | 3037114 | 个 |  |
| 2 | 活塞环 | 3070594 | 套 |  |
| 3 | 缸套 | 3007522 | 个 |  |
| 4 | 衬套 | 309547 | 个 |  |
| 5 | 连杆 | 3092002 | 支 |  |
| 6 | 大小瓦 | 205144 | 套 |  |
| 7 | 止推片 | 205117 | 套 |  |
| 8 | 进排气门 | 3035114 | 支 |  |
| 9 | 导管 | 3901135 | 支 |  |
| 10 | 座圈 | 3905097 | 支 |  |
| 11 | 大修包 | 3901115 | 套 |  |
| 12 | 曲轴 | 3907262 | 支 |  |
| 13 | 喷油器 | 30916681 | 支 |  |
| 14 | 摇臂 | 3097348 | 个 |  |
| 15 | 启动马达 | 39021042 | 台 |  |
| 16 | 发电机 | 30440 | 台 |  |
| 17 | 增压器 | 30440 | 台 |  |
| 18 | 调压板 | 30440 | 块 |  |
| 19 | 调速板 | 30440 | 块 |  |
| 20 | 蓄电池组 | 12V80ah（骆驼/统一/风帆） | 块 |  |
| 21 | 水箱散热器 | 20433 | 个 |  |
| 22 | 风扇 | 20434 | 个 |  |
| （10）设备名称：史丹利液压动力站 设备型号：MPS80 |  |  |  |  |
| 保养项目清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 件号/规格/品牌 | 单位 | 单价（元） |
| 1 | 空气滤芯 | 394018 | 套 |  |
| 2 | 汽油滤芯 | 845125 | 个 |  |
| 3 | 机油滤芯 | 492932 | 个 |  |
| 4 | 火花塞 | 692051 | 支 |  |
| 5 | 液压油滤芯 | P164381 | 套 |  |
| 总工时（元） |  |  |  |  |
| 配件及易损件清单 |  |  |  |  |
| 1 | 化油器 | 43241 | 个 |  |
| 2 | 钥匙开关 | 692318 | 个 |  |
| 3 | 燃油泵 | 22140 | 个 |  |
| 4 | 高压包 | F5520 | 个 |  |
| 5 | 启动马达 | 22135 | 套 |  |
| 6 | 线圈 | / | 个 |  |
| 7 | 硅整流 | 2100K | 个 |  |
| 8 | 线束（发动机侧） | / | 条 |  |
| 9 | 线束（启动侧） | / | 条 |  |
| 10 | 活塞组件 | 809790 | 个 |  |
| 11 | 连杆 | 809275 | 个 |  |
| 12 | 曲轴 | 23546 | 个 |  |
| 13 | 机油散热器 | 55468 | 个 |  |
| 14 | 机油分流器 | 54006 | 个 |  |
| 15 | 机油尺 | 21031 | 个 |  |
| 16 | 曲轴箱垫片 | 22040 | 套 |  |
| 17 | 曲轴油封 | 22100 | 个 |  |
| 18 | 挺杆 | 85406 | 支 |  |
| 19 | 凸轮轴 | 54106 | 个 |  |
| 20 | 调速齿轮 | 58740 | 个 |  |
| 21 | 机油泵滤网 | 33456 | 个 |  |
| 22 | 机油泵 | 55647 | 个 |  |
| 23 | 缸体组件 | 36870 | 套 |  |
| 24 | 曲轴箱盖 | 21345 | 个 |  |
| 25 | 消音器 | 5101F | 个 |  |
| 26 | 空滤固定板 | 0523F | 个 |  |
| 27 | 空滤盖把手 | 0524F | 个 |  |
| 28 | 空滤盖 | 0525F | 个 |  |
| 29 | 缸头1 | 84006467 | 个 |  |
| 30 | 缸头2 | 84006468 | 个 |  |
| 31 | 缸垫 | 809730 | 套 |  |
| 32 | 机油盖 | 9032119 | 个 |  |
| 33 | 缸盖垫 | 924204 | 套 |  |
| 34 | 缸盖1 | 924205 | 个 |  |
| 35 | 缸盖2 | 924206 | 个 |  |
| 36 | 顶杆 | 809873 | 支 |  |
| 37 | 飞轮风扇 | 540131 | 个 |  |
| 38 | 发动机修理包 | 542010 | 套 |  |
| 39 | 风扇传动轴 | LMPS8020 | 条 |  |
| 40 | 轮胎 | LMPS8032 | 个 |  |
| 41 | U 型托架 | LHPR356002 | 个 |  |
| 42 | 蓄电池盖板 | LHP184052 | 个 |  |
| 43 | 塑料汽油箱 | LMPS8017 | 个 |  |
| 44 | 汽油箱盖 | LMPS8016 | 个 |  |
| 45 | 副油箱 | LMPS8004 | 个 |  |
| 46 | 油温液位计 | LMPS8020 | 个 |  |
| 47 | 冷却器 | LHP133035 | 个 |  |
| 48 | 双联泵 | LHP358001 | 套 |  |
| 49 | 泵端联轴器 | LHP133013 | 个 |  |
| 50 | 弹性体 | LHP133012 | 个 |  |
| 51 | 轴端联轴器 | LHPR234001 | 个 |  |
| 52 | 溢流阀 | LHP2859131 | 个 |  |
| 53 | 插装阀 | LHP184017 | 个 |  |
| 54 | 换向阀 | LMPS8014 | 个 |  |
| 55 | 3/4快速接头（公） | LSM660019 | 个 |  |
| 56 | 3/4快速接头（母） | LSM660020 | 个 |  |
| 57 | 3/8 母快速接头 | LBK18033 | 个 |  |
| 58 | 3/8 公快速接头 | LBK18034 | 个 |  |
| 59 | 计时表 | LHP184013 | 个 |  |
| 60 | 旋钮开关 | LMP8025 | 个 |  |
| 61 | 阻风门组件 | LHPR234020 | 套 |  |
| 62 | 消音器 | 5460464 | 个 |  |
| 63 | 油门线 | LHPR234019 | 条 |  |
| 64 | 黄铜格林头 | 三叉6厘 | 个 |  |
| 65 | 电池组 | 12V36Ah（骆驼/统一/风帆） | 个 |  |
| 66 | 启动开关 | G9-24V | 个 |  |
| 67 | 汽油油管 | 8mm，长50cm | 条 |  |
| 68 | 钢丝管 | 50mm，长50cm | 条 |  |
| （11）设备名称：史丹利液压渣浆泵 型号：SM6600 |  |  |  |  |
| 配件及易损件清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 件号/规格/品牌 | 单位 | 单价（元） |
| 1 | 马达 | LSM66001 | 个 |  |
| 2 | 进水端总成 | LSM66005 | 个 |  |
| 3 | 导叶体 | LSM66002 | 个 |  |
| 4 | 叶轮 | LSM66003 | 个 |  |
| 5 | 底座 | LSM66004 | 套 |  |
| 6 | 过滤器固定支架 | LSM66008 | 块 |  |
| 7 | 底板 | LSM66006 | 块 |  |
| 8 | 进回油管总成 | LSM660043 | 条 |  |
| 9 | 螺杆 | LSM660012 | 套 |  |
| 10 | 压紧块 | LSM660040 | 个 |  |
| 11 | 快速接头（公） | LSM660019 | 个 |  |
| 12 | 快速接头（母） | LSM660020 | 个 |  |
| 13 | 出水接头 | BZJ0628 | 个 |  |
| 14 | O 型圈 | MFJ0187 | 个 |  |
| 15 | 锁紧块 | LSM660041 | 个 |  |
| 16 | 高压过滤器 | LSM660025 | 条 |  |
| 17 | 机械密封 | BZJ1237 | 套 |  |
| 18 | 马达油封 | BZJ3041 | 个 |  |
| （12）设备名称：史丹利液压渣浆泵 备型号：SM6600F |  |  |  |  |
| 配件及易损件清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 件号/规格/品牌 | 单位 | 单价（元） |
| 1 | 马达 | LSM6600F01 | 个 |  |
| 2 | 进水端 | LSM6600F02 | 个 |  |
| 3 | 导叶体 | LSM6600F04 | 个 |  |
| 4 | 叶轮 | LSM6600F03 | 个 |  |
| 5 | 底座 | LSM6600F20 | 套 |  |
| 6 | 密封垫块 | LSM6600F12 | 个 |  |
| 7 | 底座底板 | LSM6600F21 | 块 |  |
| 8 | 进回油管 | LSM6600F18 | 条 |  |
| 9 | 阀块 | LSM6600F31 | 块 |  |
| 10 | 进出油直接头 | LSM940011 | 个 |  |
| 11 | 快速接头（公） | LSM660019 | 个 |  |
| 12 | 快速接头（母） | LSM660020 | 个 |  |
| 13 | 出水接头 | LSM6600F16 | 个 |  |
| 14 | O 型圈 | MFJ0181 | 个 |  |
| 15 | 环形把手 | LSM6600F30 | 个 |  |
| 16 | 卸油管 | LSM6600F32 | 条 |  |
| 17 | 机械密封 | BZJ1237 | 套 |  |
| 18 | 马达油封 | BZJ3242 | 个 |  |
| 19 | 快装卡箍 | LSM940023 | 个 |  |
| 20 | 组合垫圈 | MFJ0216 | 套 |  |
| 21 | 把手固定块 | LSM6600F23 | 个 |  |
| 22 | 单向阀 | LSM6600F33 | 个 |  |
| （13）设备名称：史丹利高扬程液压潜水泵 型号：SMH40 |  |  |  |  |
| 配件及易损件清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 件号/规格/品牌 | 单位 | 单价（元） |
| 1 | 马达 | LMSH40001 | 个 |  |
| 2 | 壳体 | LMSH40002 | 个 |  |
| 3 | 叶轮 | LMSH40003 | 个 |  |
| 4 | 进水端 | LMSH40004 | 个 |  |
| 5 | 安装座（滤网） | LMSH40005 | 块 |  |
| 6 | 外螺纹阳端接头 | LMSH4006 | 个 |  |
| 7 | 泄油直接头 | LMSH40007 | 个 |  |
| 8 | 把手侧板 | LMSH40008 | 快 |  |
| 9 | 连接杆 | LMSH40009 | 条 |  |
| 10 | 快速接头（公） | LSM660019 | 个 |  |
| 11 | 快速接头（母） | LSM660020 | 个 |  |
| 12 | 不锈钢美制内六角螺栓 | BZJ0215 | 个 |  |
| （14）设备名称：史丹利液压动力站 型号：GT18 |  |  |  |  |
| 保养项目清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 件号/规格/品牌 | 单位 | 单价（元） |
| 1 | 空气滤芯 | 394018S | 套 |  |
| 2 | 汽油滤芯 | 845125 | 个 |  |
| 3 | 机油滤芯 | 492932 | 个 |  |
| 4 | 液压油滤芯 | 40408 | 套 |  |
| 总工时（元） |  |  |  |  |
| 配件及易损件清单 |  |  |  |  |
| 1 | 化油器 | 796833 | 个 |  |
| 2 | 钥匙开关 | 692318 | 套 |  |
| 3 | 燃油泵 | 808656 | 个 |  |
| 4 | 阻风门马达 | 5840218 | 个 |  |
| 5 | 控制模块 | 7245491 | 套 |  |
| 6 | 缸头1 | 796855 | 个 |  |
| 7 | 缸头2 | 796853 | 个 |  |
| 8 | 缸垫 | 796209 | 套 |  |
| 9 | 缸盖垫 | 793556 | 套 |  |
| 10 | 缸盖1 | 793557 | 个 |  |
| 11 | 缸盖2 | 690981 | 个 |  |
| 12 | 进气门顶杆 | 690982 | 支 |  |
| 13 | 排气门顶杆 | 796855 | 支 |  |
| 14 | 缸体组件 | 796853 | 个 |  |
| 15 | 曲轴 | 595729 | 套 |  |
| 16 | 活塞组件 | 796911 | 套 |  |
| 17 | 连杆 | 809275 | 支 |  |
| 18 | 凸轮轴 | 796862 | 个 |  |
| 19 | 曲轴箱盖 | 796867 | 个 |  |
| 20 | 曲轴箱垫片 | 799117 | 个 |  |
| 21 | 发动机修理包 | 84112 | 套 |  |
| 22 | 启动马达 | 12V | 个 |  |
| 23 | 启动电磁阀 | 691656 | 个 |  |
| 24 | 消音器 | 845119 | 个 |  |
| 25 | 汽油油管 | 8mm，长50cm | 条 |  |
| 26 | 电池组 | 12V36AH（骆驼/统一/风帆） | 个 |  |
| （15）设备名称：史丹利液压渣浆泵 型号：TP08 |  |  |  |  |
| 配件及易损件清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 件号/规格/品牌 | 单位 | 单价（元） |
| 1 | 马达 | 73304 | 个 |  |
| 2 | 壳体 | 73381 | 个 |  |
| 3 | 叶轮 | 21979 | 个 |  |
| 4 | 马达连接板 | 73357 | 个 |  |
| 5 | 螺纹接头 | 21967 | 个 |  |
| 6 | 泵体把手 | 73576 | 个 |  |
| 7 | 液压公接头 | 1/2 | 个 |  |
| 8 | 液压母接头 | 1/2 | 个 |  |
| 9 | 叶轮轴 | 21971 | 套 |  |
| （16）设备名称：威平液压动力站 型号：WP18-40 |  |  |  |  |
| 保养项目清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 件号/规格/品牌 | 单位 | 单价（元） |
| 1 | 空气滤芯 | 394018 | 套 |  |
| 2 | 汽油滤芯 | 845125 | 个 |  |
| 3 | 机油滤芯 | 492932 | 个 |  |
| 4 | 火花塞 | 692051 | 支 |  |
| 总工时（元） |  |  |  |  |
| 配件及易损件清单 |  |  |  |  |
| 1 | 钥匙开关 | 591371 | 套 |  |
| 2 | 化油器 | 592954 | 个 |  |
| 3 | 燃油泵 | 808656 | 个 |  |
| 4 | 阻风门拉线 | 9932846 | 条 |  |
| 5 | 阻风门把手 | 9932847 | 个 |  |
| 6 | 油门拉线 | 9932848 | 条 |  |
| 7 | 油门把手 | 9932849 | 个 |  |
| 8 | 液压阀体 | 9947780 | 块 |  |
| 9 | 快速接头（公） | 1/2 | 个 |  |
| 10 | 快速接头（母） | 1/2 | 个 |  |
| 11 | 汽油油箱 | 9947633 | 个 |  |
| 12 | 油箱盖 | 9947634 | 个 |  |
| 13 | 计时器 | DC12V | 个 |  |
| 14 | 启动马达 | 12V | 个 |  |
| 15 | 启动电磁阀 | 691656 | 个 |  |
| 16 | 整流模块 | 693378 | 块 |  |
| 17 | 消音器 | 5460464 | 个 |  |
| 18 | 轮胎 | 400-6 | 条 |  |
| 19 | 空滤螺母 | 7977365 | 个 |  |
| 20 | 空滤螺杆 | 7977364 | 个 |  |
| 21 | 齿轮泵 | 04133 | 个 |  |
| 22 | 缸头1 | 796855 | 个 |  |
| 23 | 缸头2 | 796853 | 个 |  |
| 24 | 缸垫 | 796209 | 套 |  |
| 25 | 缸盖垫 | 793556 | 套 |  |
| 26 | 缸盖1 | 793557 | 个 |  |
| 27 | 缸盖2 | 690981 | 个 |  |
| 28 | 缸体组件 | 690982 | 套 |  |
| 29 | 进气门顶杆 | 796855 | 支 |  |
| 30 | 排气门顶杆 | 796853 | 支 |  |
| 31 | 活塞组件 | 595729 | 套 |  |
| 32 | 连杆 | 796911 | 支 |  |
| 33 | 曲轴 | 809275 | 个 |  |
| 34 | 曲轴箱体 | 796862 | 个 |  |
| 35 | 凸轮轴 | 796867 | 个 |  |
| 36 | 发动机修理包 | 799117 | 套 |  |
| 37 | 散热器 | 59090 | 个 |  |
| 38 | 液压油箱 | 59077 | 个 |  |
| 39 | 散热风扇 | 62309 | 个 |  |
| 40 | 风扇主轴 | 59110 | 个 |  |
| 41 | 联轴器 | 59088 | 个 |  |
| 42 | 弹性体 | 56656 | 个 |  |
| 43 | U 型托架 | 356002 | 个 |  |
| 44 | 启动线束 | 64942 | 条 |  |
| （17）设备名称：威平液压渣浆泵 型号：WPP-80 |  |  |  |  |
| 配件及易损件清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 件号/规格/品牌 | 单位 | 单价（元） |
| 1 | 马达 | 01300 | 个 |  |
| 2 | 壳体 | 01301 | 个 |  |
| 3 | 叶轮 | 73011 | 个 |  |
| 4 | 马达底座 | 01302 | 个 |  |
| 5 | 带螺纹接头 | 01301 | 个 |  |
| 6 | 泵体把手 | 01302 | 个 |  |
| 7 | 叶轮轴 | 7401115 | 套 |  |
| 8 | 快速接头（公） | 1/2 | 个 |  |
| 9 | 快速接头（母） | 1/2 | 个 |  |
| 10 | 主轴油封 | 25*32*37.5 | 个 |  |
| 11 | 主轴轴承 | FS0025 | 个 |  |
| 12 | 启动继电器 | / | 个 |  |
| （18）设备名称：海空液压动力站 型号：HPP13D |  |  |  |  |
| 保养项目清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 件号/规格/品牌 | 单位 | 单价（元） |
| 1 | 空气滤芯 | 3730096 | 套 |  |
| 2 | 柴油滤芯 | 2175306 | 个 |  |
| 3 | 机油滤芯 | 2175104 | 个 |  |
| 4 | 液压油滤芯 | 9421190 | 套 |  |
| 总工时（元） |  |  |  |  |
| 配件及易损件清单 |  |  |  |  |
| 1 | 电瓶 | 12V19AH | 块 |  |
| 2 | 减震胶 | 30*40 | 块 |  |
| 3 | 液压油散热器 | 8321093 | 个 |  |
| 4 | 启动开关总成 | 12V | 套 |  |
| 5 | 燃油电磁阀 | 7175339 | 套 |  |
| 6 | 启动马达 | 5840218 | 套 |  |
| 7 | 启动拉盘 | 3933815 | 个 |  |
| 8 | 移动轮 | 200X50 | 个 |  |
| 9 | 液压油箱 | 8221325 | 个 |  |
| 10 | 液压油箱盖 | 3949934 | 个 |  |
| 11 | 柴油箱 | 3949933 | 个 |  |
| 12 | 流量手柄 | 6773219 | 条 |  |
| 13 | 阀体总成 | 6773220 | 块 |  |
| 14 | 散热风扇 | 8321561 | 个 |  |
| 15 | 联轴器 | 4776531 | 个 |  |
| 16 | 弹性体 | 59088 | 个 |  |
| 17 | 柴油箱盖 | 3949945 | 个 |  |
| 18 | 齿轮泵总成 | 8773880 | 套 |  |
| 19 | 机油尺 | 3900420 | 条 |  |
| 20 | 启动电磁阀 | 5840236 | 个 |  |
| 21 | 活塞环 | 1056180 | 套 |  |
| 22 | 活塞 | 1056181 | 个 |  |
| 23 | 连杆 | 1056302 | 支 |  |
| 24 | 曲轴 | 10514270 | 个 |  |
| 25 | 调速齿轮 | 1056236 | 个 |  |
| 26 | 机油泵 | 1056188 | 个 |  |
| 27 | 油门拨叉 | 5201132 | 套 |  |
| 28 | 气门顶杆 | 1410165 | 支 |  |
| 29 | 进气门 | 1056240 | 个 |  |
| 30 | 排气门 | 1056241 | 个 |  |
| 31 | 缸头 | 1056100 | 个 |  |
| 32 | 缸头垫 | 4730756 | 套 |  |
| 33 | 缸盖 | 1056660 | 个 |  |
| 34 | 缸盖垫 | 1056970 | 套 |  |
| 35 | 缸体总成 | 1056679 | 套 |  |
| 36 | 缸体盖板 | 1056780 | 块 |  |
| 37 | 进气底座 | 1056130 | 个 |  |
| 38 | 调速面板 | 1056162 | 块 |  |
| 39 | 飞轮 | 1056900 | 个 |  |
| 40 | 快速接头（公） | 1/2 | 个 |  |
| 41 | 快速接头（母） | 1/2 | 个 |  |
| 42 | 油门线 | 8221186 | 条 |  |
| 43 | 喷油泵 | 6590359 | 个 |  |
| 44 | 喷油嘴 | 5010058 | 支 |  |
| 45 | 消音器 | 1056310 | 个 |  |
| 46 | 高压油管 | 1056652 | 条 |  |
| 47 | 发动机修理包 | 84114 | 套 |  |
| 48 | 停止开关 | / | 个 |  |
| 49 | 启动开关 | / | 个 |  |
| 50 | 开关控制线 | 黑红双色 | 米 |  |
| 51 | 柴油油管 | 电喷6厘 | 条 |  |
| 52 | 机油盖 | / | 个 |  |
| （19）设备名称：海空液压动力站 型号：LP18 |  |  |  |  |
| 保养项目清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 件号/规格/品牌 | 单位 | 单价（元） |
| 1 | 空气滤芯 | 394018S | 套 |  |
| 2 | 汽油滤芯 | 845125 | 个 |  |
| 3 | 机油滤芯 | 492932 | 个 |  |
| 4 | 火花塞 | 692051 | 支 |  |
| 5 | 液压油滤芯 | 9421190 | 套 |  |
| 总工时（元） |  |  |  |  |
| 配件及易损件清单 |  |  |  |  |
| 1 | 电瓶 | 12V19AH | 块 |  |
| 2 | 减震胶 | 30*40 | 个 |  |
| 3 | 液压油散热器 | 8321093 | 个 |  |
| 4 | 启动开关总成 | 12V | 套 |  |
| 5 | 化油器 | 592954 | 个 |  |
| 6 | 启动马达 | 12V | 套 |  |
| 7 | 启动拉盘 | 841729 | 个 |  |
| 8 | 移动轮 | 200X50 | 个 |  |
| 9 | 液压油箱 | 8221325 | 个 |  |
| 10 | 液压油箱盖 | 9421189 | 个 |  |
| 11 | 汽油油箱 | 493988 | 个 |  |
| 12 | 液压油散热器 | 8321093 | 个 |  |
| 13 | 油门手柄 | 7721094 | 条 |  |
| 14 | 阀体总成 | 8221731 | 套 |  |
| 15 | 散热风扇 | 8321561 | 个 |  |
| 16 | 联轴器 | 7421066 | 个 |  |
| 17 | 弹性体 | 7421083 | 个 |  |
| 18 | 汽油油箱盖 | 3949934 | 个 |  |
| 19 | 齿轮泵总成 | 7421077 | 套 |  |
| 20 | 机油尺 | 693175 | 条 |  |
| 21 | 启动电磁阀 | 691656 | 个 |  |
| 22 | 活塞环 | 807899 | 套 |  |
| 23 | 活塞 | 808326 | 个 |  |
| 24 | 连杆 | 809275 | 条 |  |
| 25 | 曲轴 | 796911 | 套 |  |
| 26 | 调速齿轮 | 806162 | 个 |  |
| 27 | 机油泵 | 690900 | 个 |  |
| 28 | 油门拨叉 | 806685 | 套 |  |
| 29 | 气门顶杆 | 796855 | 支 |  |
| 30 | 进气门 | 807680 | 个 |  |
| 31 | 排气门 | 807681 | 个 |  |
| 32 | 缸头 | 796853 | 个 |  |
| 33 | 缸头垫 | 796209 | 套 |  |
| 34 | 缸盖 | 793557 | 个 |  |
| 35 | 缸盖垫 | 793556 | 套 |  |
| 36 | 缸体总成 | 799117 | 套 |  |
| 37 | 缸体盖板 | 609982 | 套 |  |
| 38 | 进气底座 | 616834 | 块 |  |
| 39 | 调速面板 | 672282 | 块 |  |
| 40 | 飞轮 | 609901 | 个 |  |
| 41 | 快速接头（公） | 1/2 | 个 |  |
| 42 | 快速接头（母） | 1/2 | 个 |  |
| 43 | 排气管总成 | 692099 | 套 |  |
| 44 | 油门线 | 8221186 | 条 |  |
| 45 | 发动机修理包 | 799117 | 套 |  |
| （20）设备名称：海空液压渣浆泵 型号：HWP4 |  |  |  |  |
| 配件及易损件清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 件号/规格/品牌 | 单位 | 单价（元） |
| 1 | 马达 | 01400 | 个 |  |
| 2 | 壳体 | 01401 | 个 |  |
| 3 | 叶轮 | 74012 | 个 |  |
| 4 | 马达底座 | 01402 | 套 |  |
| 5 | 带螺纹接头 | 01501 | 个 |  |
| 6 | 泵体把手 | 01502 | 个 |  |
| 7 | 叶轮轴 | 7401115 | 套 |  |
| 8 | 快速接头（公） | 1/2 | 个 |  |
| 9 | 快速接头（母） | 1/2 | 个 |  |
| 10 | 主轴油封 | FS0045 | 个 |  |
| 11 | 主轴轴承 | FS0045 | 个 |  |
| （21）设备名称：海空液压渣浆泵 型号：LTP4 |  |  |  |  |
| 配件及易损件清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 件号/规格/品牌 | 单位 | 单价（元） |
| 1 | 马达 | 01500 | 个 |  |
| 2 | 壳体 | 01501 | 个 |  |
| 3 | 叶轮 | 74011 | 个 |  |
| 4 | 马达底座 | 01502 | 套 |  |
| 5 | 带螺纹接头 | 01601 | 个 |  |
| 6 | 泵体把手 | 01602 | 个 |  |
| 7 | 叶轮轴 | 7401115 | 套 |  |
| 8 | 快速接头（公） | 1/2 | 个 |  |
| 9 | 快速接头（母） | 1/2 | 个 |  |
| 10 | 主轴油封 | FS0045S | 个 |  |
| 11 | 主轴轴承 | FS0046S | 个 |  |
| 12 | 铜线耳 | 50A | 个 |  |
| （22）设备名称：DOA液压动力站 型号：RAPTOR DIESEL |  |  |  |  |
| 保养项目清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 件号/规格/品牌 | 单位 | 单价（元） |
| 1 | 空气滤芯 | 2175306 | 套 |  |
| 2 | 柴油滤芯 | 2175320 | 个 |  |
| 3 | 机油滤芯 | 2175296 | 个 |  |
| 4 | 液压油滤芯 | PSE0060P010N | 套 |  |
| 总工时（元） |  |  |  |  |
| 配件及易损件清单 |  |  |  |  |
| 1 | 电瓶 | 12V19AH | 块 |  |
| 2 | 减震胶 | 30*40 | 块 |  |
| 3 | 液压油散热风扇 | D10138 | 个 |  |
| 4 | 启动开关总成 | 12V | 套 |  |
| 5 | 应急照明灯 | 12V | 套 |  |
| 6 | 计时器 | 12V | 个 |  |
| 7 | 液压接头油封 | 1/2 | 个 |  |
| 8 | 燃油电磁阀 | 7175339 | 个 |  |
| 9 | 启动马达 | 5840218 | 个 |  |
| 10 | 启动拉盘 | 3933815 | 个 |  |
| 11 | 移动轮 | 200X50 | 个 |  |
| 12 | 液压油箱 | D10139 | 个 |  |
| 13 | 液压油箱盖 | D10110 | 个 |  |
| 14 | 柴油箱 | 3949933 | 个 |  |
| 15 | 液压油散热器 | D10388 | 个 |  |
| 16 | 油门手柄 | D14210 | 个 |  |
| 17 | 阀体总成 | D38000 | 套 |  |
| 18 | 转接头 | 1/2 | 个 |  |
| 19 | 联轴器 | D10101 | 个 |  |
| 20 | 弹性体 | 59088 | 个 |  |
| 21 | 柴油箱盖 | 3949934 | 个 |  |
| 22 | 齿轮泵总成 | D10000 | 套 |  |
| 23 | 活塞环 | 1056180 | 套 |  |
| 24 | 活塞 | 1056181 | 个 |  |
| 25 | 连杆 | 1056302 | 支 |  |
| 26 | 曲轴 | 10514270 | 个 |  |
| 27 | 调速齿轮 | 1056236 | 个 |  |
| 28 | 机油泵 | 1056188 | 个 |  |
| 29 | 油门拨叉 | 5201132 | 支 |  |
| 30 | 气门顶杆 | 1410165 | 支 |  |
| 31 | 进气门 | 1056240 | 个 |  |
| 32 | 排气门 | 1056241 | 个 |  |
| 33 | 缸头 | 1056100 | 个 |  |
| 34 | 缸头垫 | 4730756 | 套 |  |
| 35 | 缸盖 | 1056660 | 个 |  |
| 36 | 缸盖垫 | 1056970 | 套 |  |
| 37 | 缸体总成 | 1056679 | 套 |  |
| 38 | 缸体盖板 | 1056780 | 块 |  |
| 39 | 进气底座 | 1056130 | 个 |  |
| 40 | 调速面板 | 1056162 | 套 |  |
| 41 | 飞轮 | 1056900 | 个 |  |
| 42 | 快速接头（公） | 1/2 | 个 |  |
| 43 | 快速接头（母） | 1/2 | 个 |  |
| 44 | 喷釉泵 | 6590359 | 个 |  |
| 45 | 喷油嘴 | 5010058 | 个 |  |
| 46 | 消音器 | 1056310 | 个 |  |
| 47 | 高压油管 | 1056652 | 条 |  |
| 48 | 发动机修理包 | 84114 | 套 |  |
| 49 | 轮子 | 10寸 | 个 |  |
| 50 | 柴油油管 | 6mm*50cm | 条 |  |
| （23）设备名称：DOA液压渣浆泵 型号：SP45S |  |  |  |  |
| 配件及易损件清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 件号/规格/品牌 | 单位 | 单价（元） |
| 1 | 马达 | 74250 | 个 |  |
| 2 | 壳体 | 34804 | 个 |  |
| 3 | 叶轮 | 745110 | 个 |  |
| 4 | 马达底座 | 32540 | 个 |  |
| 5 | 带螺纹接头 | 25430 | 个 |  |
| 6 | 泵体把手 | 25460 | 个 |  |
| 7 | 叶轮轴 | 7401150 | 套 |  |
| 8 | 快速接头（公） | 1/2 | 个 |  |
| 9 | 快速接头（母） | 1/2 | 个 |  |
| 10 | 主轴油封 | FS4500 | 个 |  |
| 11 | 主轴轴承 | FS4501 | 个 |  |
| 12 | 主轴套管 | FS4502 | 个 |  |
| 13 | 水封 | FS4503 | 个 |  |
| （24）设备名称：佳星潜水泵 型号：200JXGFB400-8-18.5 |  |  |  |  |
| 配件及易损件清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 件号/规格/品牌 | 单位 | 单价（元） |
| 1 | 上盖 | JXGFB400-8 | 个 |  |
| 2 | 导流体 | JXGFB400-8 | 个 |  |
| 3 | 进水段 | JXGFB400-8 | 个 |  |
| 4 | 线圈 | JXGFB400-8 | 个 |  |
| 5 | 定子 | JXGFB400-8 | 个 |  |
| 6 | 叶轮 | JXGFB400-8 | 个 |  |
| 7 | 进水底座 | JXGFB400-8 | 个 |  |
| 8 | 水封 | JXGFB400-8 | 个 |  |
| 9 | 电源线 | JXGFB400-8 | 条 |  |
| 10 | 轴承 | JXGFB400-8 | 个 |  |
| 11 | O 型圈 | JXGFB400-8 | 个 |  |
| （25）设备名称：亚太便携式潜水电泵 型号：200QF400-10-18. |  |  |  |  |
| 配件及易损件清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 件号/规格/品牌 | 单位 | 单价（元） |
| 1 | 上盖 | QF400-10 | 个 |  |
| 2 | 导流体 | QF400-10 | 个 | 2 |
| 3 | 进水段 | QF400-10 | 个 | 3 |
| 4 | 线圈 | QF400-10 | 个 | 4 |
| 5 | 定子 | QF400-10 | 个 | 5 |
| 6 | 叶轮 | QF400-10 | 个 | 6 |
| 7 | 进水底座 | QF400-10 | 个 | 7 |
| 8 | 水封 | QF400-10 | 个 | 8 |
| 9 | 电源线 | QF400-10 | 条 | 9 |
| 10 | 轴承 | QF400-10 | 个 | 10 |
| 11 | O 型圈 | QF400-10 | 个 | 11 |
| （26）设备名称：1.本田汽油割草机 型号：GX35 2.本田高枝油锯 |  |  |  |  |
| 保养项目清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 件号/规格/品牌 | 单位 | 单价（元） |
| 1 | 火花塞 | BPR6 | 支 |  |
| 2 | 空气滤芯 | 693014 | 个 |  |
| 总工时（元） |  |  |  |  |
| 配件及易损件清单 |  |  |  |  |
| 1 | 化油器 | 8218 | 个 |  |
| 2 | 启动拉盘 | G021 | 个 |  |
| 3 | 离合器 | 8336 | 个 |  |
| 4 | 刀片 | CX35 | 个 |  |
| 5 | 油箱 | CX35 | 个 |  |
| 6 | 缸体总成 | 6936S | 套 |  |
| 7 | 油箱盖 | 91036 | 个 |  |
| 8 | 飞轮 | 34816 | 个 |  |
| 9 | 连接盘 | 33556 | 个 |  |
| 10 | 开关总成 | 13668 | 套 |  |
| 11 | 连接轴总成 | 15866 | 套 |  |
| 12 | 刀头 | CX35 | 个 |  |
| 13 | 高压包 | G338 | 套 |  |
| 14 | 活塞 | 004010 | 个 |  |
| 15 | 活塞环 | 004012 | 套 |  |
| 16 | 连杆 | 56380 | 支 |  |
| 17 | 曲轴 | 33476 | 个 |  |
| 18 | 空滤底座 | 693014S | 个 |  |
| 19 | 曲轴油封 | B65038 | 个 |  |
| 20 | 凸轮盖 | NS3536 | 个 |  |
| 21 | 消音器 | 30404 | 个 |  |
| 22 | 发动机修理包 | 84566 | 套 |  |
| 23 | 外罩 | 11018 | 个 |  |
| 24 | 连接工作杆 | 59676 | 条 |  |
| 25 | 开关把手 | 33338 | 个 |  |
| 26 | 油门线 | 长1.3米 | 条 |  |
| 27 | 背带 | 宽70mm | 条 |  |
| 28 | 软轴芯 | 长89cm | 条 |  |
| 29 | 底座 | / | 个 |  |
| 30 | 26铝管 | 直径26cm*厚2.5mm | 条 |  |
| 31 | 9齿硬轴芯 | 9齿 | 条 |  |
| （27）设备名称：黑蚂蚁汽油割草机 |  |  |  |  |
| 保养项目清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 件号/规格/品牌 | 单位 | 单价（元） |
| 1 | 火花塞 | BPR6 | 支 |  |
| 2 | 空气滤芯 | 693016 | 个 |  |
| 总工时（元） |  |  |  |  |
| 配件及易损件清单 |  |  |  |  |
| 1 | 化油器 | 8220 | 个 |  |
| 2 | 启动拉盘 | G023 | 个 |  |
| 3 | 离合器 | 8338 | 个 |  |
| 4 | 刀片 | KS-5 | 个 |  |
| 5 | 油箱 | 40-5 | 个 |  |
| 6 | 缸体总成 | 6939S | 套 |  |
| 7 | 油箱盖 | 91039 | 个 |  |
| 8 | 飞轮 | 34818 | 个 |  |
| 9 | 连接盘 | 33566 | 个 |  |
| 10 | 开关总成 | 13669 | 套 |  |
| 11 | 连接轴总成 | 15868 | 套 |  |
| 12 | 刀头 | 26MM | 个 |  |
| 13 | 高压包 | G340 | 套 |  |
| 14 | 活塞 | 004016 | 个 |  |
| 15 | 活塞环 | 004017 | 套 |  |
| 16 | 连杆 | 56382 | 支 |  |
| 17 | 曲轴 | 33478 | 个 |  |
| 18 | 空滤底座 | 693016S | 个 |  |
| 19 | 曲轴油封 | B65040 | 个 |  |
| 20 | 凸轮盖 | NS3538 | 个 |  |
| 21 | 消音器 | 30406 | 个 |  |
| 22 | 发动机修理包 | 84568 | 套 |  |
| （28）设备名称：小固哥汽油割草机 |  |  |  |  |
| 保养项目清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 件号/规格/品牌 | 单位 | 单价（元） |
| 1 | 火花塞 | BPR3 | 支 |  |
| 2 | 空气滤芯 | 693018 | 个 |  |
| 总工时（元） |  |  |  |  |
| 配件及易损件清单 |  |  |  |  |
| 1 | 化油器 | 8221 | 个 |  |
| 2 | 启动拉盘 | G024 | 个 |  |
| 3 | 离合器 | 8340 | 个 |  |
| 4 | 刀片 | KS-5 | 个 |  |
| 5 | 油箱 | 40-5 | 个 |  |
| 6 | 缸体总成 | 6940S | 套 |  |
| 7 | 油箱盖 | 91040 | 个 |  |
| 8 | 飞轮 | 34820 | 个 |  |
| 9 | 连接盘 | 33568 | 个 |  |
| 10 | 开关总成 | 13670 | 套 |  |
| 11 | 连接轴总成 | 15869 | 套 |  |
| 12 | 刀头 | 26MM | 个 |  |
| 13 | 高压包 | G342 | 套 |  |
| 14 | 活塞 | 004018 | 个 |  |
| 15 | 活塞环 | 004019 | 套 |  |
| 16 | 连杆 | 56384 | 支 |  |
| 17 | 曲轴 | 33480 | 个 |  |
| 18 | 空滤底座 | 693019S | 个 |  |
| 19 | 曲轴油封 | B65041 | 个 |  |
| 20 | 凸轮盖 | NS3540 | 个 |  |
| 21 | 消音器 | 30408 | 个 |  |
| 22 | 发动机修理包 | 84569 | 套 |  |
| 23 | 外罩 | 11020 | 个 |  |
| 24 | 连接工作杆 | 59678 | 支 |  |
| 25 | 开关把手 | 33340 | 个 |  |
| （29）设备名称：格力博电动割草机 型号：82V |  |  |  |  |
| 配件及易损件清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 件号/规格/品牌 | 单位 | 单价（元） |
| 1 | 机壳 | 65431 | 个 |  |
| 2 | 连接杆 | 85430 | 条 |  |
| 3 | 控制板 | FF3340 | 套 |  |
| 4 | 转子 | 82V | 个 |  |
| 5 | 齿轮 | 82V | 个 |  |
| 6 | 电机 | LFS3350 | 个 |  |
| 7 | 电池 | 8AH | 块 |  |
| 8 | 机头 | 5644 | 个 |  |
| 9 | 刀片 | 82V | 片 |  |
| 10 | 手柄 | 82V | 个 |  |
| 11 | 挡草板 | 82V | 个 |  |
| 12 | 充电器 | 82V | 个 |  |
| （30）设备名称：克莱默电动割草机 型号：82T |  |  |  |  |
| 配件及易损件清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 件号/规格/品牌 | 单位 | 单价（元） |
| 1 | 机壳 | 65432 | 个 |  |
| 2 | 连接杆 | 85433 | 条 |  |
| 3 | 控制板 | FF3344 | 个 |  |
| 4 | 转子 | 82T | 个 |  |
| 5 | 齿轮 | 82T | 个 |  |
| 6 | 电机 | LFS3348 | 个 |  |
| 7 | 电池 | 82T | 块 |  |
| 8 | 机头 | 5645 | 个 |  |
| 9 | 刀片 | 82T | 片 |  |
| 10 | 手柄 | 82T | 个 |  |
| 11 | 挡草板 | 82T | 个 |  |
| 12 | 充电器 | 12V | 个 |  |
| （31）设备名称：祥豹空压机 |  |  |  |  |
| 配件及易损件清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 件号/规格/品牌 | 单位 | 单价（元） |
| 1 | 气罐 | Q2346 | 个 |  |
| 2 | 脚轮 | 1.5寸 | 个 |  |
| 3 | 压力表 | YN60 | 个 |  |
| 4 | 消音器 | 584318 | 个 |  |
| 5 | 压力开关 | FB242 | 套 |  |
| 6 | 单向阀 | F4500 | 个 |  |
| 7 | 球阀 | F8500 | 个 |  |
| 8 | 皮带 | B-74 | 条 |  |
| 9 | 电源线 | 3X0.75 | 条 |  |
| 10 | 纸垫 | / | 个 |  |
| （32）设备名称：弘正空压机 |  |  |  |  |
| 配件及易损件清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 件号/规格/品牌 | 单位 | 单价（元） |
| 1 | 气罐 | Q2348 | 个 |  |
| 2 | 脚轮 | 1.5寸 | 个 |  |
| 3 | 压力表 | YN60 | 个 |  |
| 4 | 消音器 | 584320 | 个 |  |
| 5 | 压力开关 | FB253 | 套 |  |
| 6 | 单向阀 | F4501 | 个 |  |
| 7 | 球阀 | F8501 | 个 |  |
| 8 | 皮带 | B-75 | 条 |  |
| 9 | 电源线 | 3X0.75 | 条 |  |
| （33）设备名称：三牧高压清洗机 型号：0720E |  |  |  |  |
| 配件及易损件清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 件号/规格/品牌 | 单位 | 单价（元） |
| 1 | 单向阀 | V34540 | 个 |  |
| 2 | 控制阀 | V34540 | 个 |  |
| 3 | 调压阀 | V34540 | 个 |  |
| 4 | 调压阀底座 | V34540 | 个 |  |
| 5 | 总开关 | 217515 | 套 |  |
| 6 | 出水管 | DN11 | 条 |  |
| 7 | 进水管 | DN20 | 条 |  |
| 8 | 压力表 | YN40 | 个 |  |
| 9 | 轴承 | F3558 | 个 |  |
| 10 | 卷盘 | 0720E | 个 |  |
| 11 | 泵头总成 | 45824 | 套 |  |
| 12 | 快速接头 | M20 | 个 |  |
| 13 | 水封圈 | 0720E | 套 |  |
| （34）设备名称：洁普斯高压清洗机 型号： F500 |  |  |  |  |
| 配件及易损件清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 件号/规格/品牌 | 单位 | 单价（元） |
| 1 | 单向阀 | F5 | 个 |  |
| 2 | 控制阀 | F5 | 个 |  |
| 3 | 调压阀 | F5 | 个 |  |
| 4 | 调压阀底座 | F5 | 个 |  |
| 5 | 总开关 | F5 | 套 |  |
| 6 | 出水管 | DN11 | 条 |  |
| 7 | 进水管 | DN20 | 条 |  |
| 8 | 压力表 | MPA25 | 个 |  |
| 9 | 线圈 | F5 | 个 |  |
| 10 | 转子 | F5 | 个 |  |
| 11 | 轴承 | F3559 | 个 |  |
| 12 | 泵头总成 | F5 | 套 |  |
| 13 | 快速接头 | M22 | 个 |  |
| 14 | 柱塞油封 | F5 | 套 |  |
| （35）设备名称：水能量高压清洗机 型号： 186F/CZT250 |  |  |  |  |
| 配件及易损件清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 件号/规格/品牌 | 单位 | 单价（元） |
| 1 | 单向阀 | CZT250 | 个 |  |
| 2 | 控制阀 | CZT250 | 个 |  |
| 3 | 调压阀 | CZT250 | 个 |  |
| 4 | 调压阀底座 | CZT250 | 个 |  |
| 5 | 总开关 | CZT250 | 套 |  |
| 6 | 出水管 | DN11 | 条 |  |
| 7 | 进水管 | DN20 | 条 |  |
| 8 | 压力表 | YN60 | 个 |  |
| 9 | 轴承 | F3560 | 个 |  |
| 10 | 泵头总成 | CZT250 | 套 |  |
| 11 | 快速接头 | M22 | 个 |  |
| 12 | 水封圈 | LT14 | 套 |  |
| 13 | 电机 | / | 个 |  |
| （36）设备名称：坦克电镐 型号：TK-115-1 |  |  |  |  |
| 配件及易损件清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 件号/规格/品牌 | 单位 | 单价（元） |
| 1 | 转子 | 324536-8 | 套 |  |
| 2 | 定子 | 240024-6 | 个 |  |
| 3 | 碳刷 | 212358-7 | 套 |  |
| 4 | 开关 | 213662-7 | 套 |  |
| 5 | 气缸套总成 | 213666-9 | 套 |  |
| 6 | 连杆 | 213755-0 | 支 |  |
| 7 | 手柄 | 516922-9 | 片 |  |
| 8 | 电源线 | 628942-2 | 条 |  |
| 9 | 钎杆 | 213658-7 | 支 |  |
| 10 | 插销 | 65A | 个 |  |
| 11 | 活塞 | / | 个 |  |
| 12 | 开口环 | / | 个 |  |
| 13 | 皮圈 | / | 套 |  |
| （37）设备名称：日立电镐 |  |  |  |  |
| 配件及易损件清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 件号/规格/品牌 | 单位 | 单价（元） |
| 1 | 转子 | 59091 | 套 |  |
| 2 | 定子 | 65482 | 个 |  |
| 3 | 碳刷 | 59078 | 套 |  |
| 4 | 开关 | 56656 | 套 |  |
| 5 | 气缸套总成 | 60956 | 套 |  |
| 6 | 连杆 | 60955 | 支 |  |
| 7 | 手柄 | 67899 | 片 |  |
| 8 | 电源线 | 58856 | 条 |  |
| 9 | 钎杆 | 58857 | 支 |  |
| （38）设备名称：冀虎电镐 型号：JH72120 |  |  |  |  |
| 配件及易损件清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 件号/规格/品牌 | 单位 | 单价（元） |
| 1 | 转子 | JH72120 | 套 |  |
| 2 | 定子 | JH72120 | 个 |  |
| 3 | 碳刷 | JH72120 | 套 |  |
| 4 | 开关 | JH72120 | 套 |  |
| 5 | 气缸套总成 | JH72120 | 套 |  |
| 6 | 连杆 | JH72120 | 支 |  |
| 7 | 手柄 | JH72120 | 片 |  |
| 8 | 电源线 | JH72120 | 条 | 8 |
| 9 | 钎杆 | JH72120 | 支 | 9 |
| （39）设备名称：锐力马风镐 型号：UL-G15 |  |  |  |  |
| 配件及易损件清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 件号/规格/品牌 | 单位 | 单价（元） |
| 1 | 镐把 | 67541 | 个 |  |
| 2 | 阀组 | 25311 | 块 |  |
| 3 | 导气罩 | 25361 | 块 |  |
| 4 | 挡风罩 | 23541 | 块 |  |
| 5 | 风镐接头 | 56409 | 个 |  |
| 6 | 连接管 | 23641 | 条 |  |
| 7 | 连接套 | 23651 | 个 |  |
| 8 | 活塞锤体 | 03461 | 套 |  |
| 9 | 阻塞阀 | 03581 | 个 |  |
| 10 | 盖板 | 06241 | 块 |  |
| 11 | 钎套 | 15691 | 套 |  |
| 12 | 镐筒 | 12869 | 个 |  |
| 13 | 弹簧 | 12870 | 个 |  |
| 14 | 风镐管 | M19*25米 | 条 |  |
| 15 | 蝶形螺母 | / | 个 |  |
| （40）设备名称：大风牌鼓风机 型号：LA-001（SHT-40) |  |  |  |  |
| 保养项目清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 件号/规格/品牌 | 单位 | 单价（元） |
| 1 | 空气滤芯 | 695020 | 套 |  |
| 2 | 火花塞 | BPR7 | 个 |  |
| 总工时（元） |  |  |  |  |
| 配件及易损件清单 |  |  |  |  |
| 1 | 启动拉盘 | G340 | 套 |  |
| 2 | 化油器 | 850FS | 个 |  |
| 3 | 活塞 | 5103 | 个 |  |
| 4 | 气缸 | G80 | 个 |  |
| 5 | 油门线 | G80 | 条 |  |
| 6 | 活塞环 | / | 个 |  |
| 7 | 纸垫 | / | 个 |  |
| （41）设备名称：道什威尔背负式鼓风机 型号：XH850 |  |  |  |  |
| 保养项目清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 件号/规格/品牌 | 单位 | 单价（元） |
| 1 | 空气滤芯 | 695021 | 套 |  |
| 2 | 火花塞 | BPR6 | 个 |  |
| 总工时（元） |  |  |  |  |
| 配件及易损件清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 件号/规格/品牌 | 单位 | 单价（元） |
| 1 | 启动拉盘 | XH850 | 套 |  |
| 2 | 化油器 | XH850 | 个 |  |
| 3 | 活塞 | XH850 | 个 |  |
| 4 | 气缸 | XH850 | 个 |  |
| 5 | 油门线 | XH850 | 条 |  |
| 6 | 动力机芯 | XH850 | 套 |  |
| 7 | 油管 | 总长27cm | 套 |  |
| （42）设备名称：博世油链锯8000曲线锯 |  |  |  |  |
| 保养项目清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 件号/规格/品牌 | 单位 | 单价（元） |
| 1 | 空气滤芯 | 695022 | 套 |  |
| 2 | 火花塞 | BPR5 | 支 |  |
| 总工时（元） |  |  |  |  |
| 配件及易损件清单 |  |  |  |  |
| 1 | 链板 | 15英寸 | 套 |  |
| 2 | 链条 | 15英寸 | 条 |  |
| 3 | 化油器 | 8000S | 个 |  |
| 4 | 活塞 | 8000S | 个 |  |
| 5 | 气缸 | 8000S | 个 |  |
| 6 | 启动拉盘 | 8000S | 套 |  |
| （43）设备名称：黑蚂蚁牌油链锯 |  |  |  |  |
| 保养项目清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 件号/规格/品牌 | 单位 | 单价（元） |
| 1 | 空气滤芯 | 2175645 | 套 |  |
| 2 | 火花塞 | BPR4 | 支 |  |
| 总工时（元） |  |  |  |  |
| 配件及易损件清单 |  |  |  |  |
| 1 | 链板 | 18英寸 | 套 |  |
| 2 | 链条 | 18英寸 | 条 |  |
| 3 | 化油器 | G452 | 个 |  |
| 4 | 活塞 | 8548 | 个 |  |
| 5 | 气缸 | 5369 | 个 |  |
| 6 | 启动拉盘 | 84559 | 套 |  |
| 7 | 启动总成 | / | 套 |  |
| 8 | 油管 | 长24cm | 条 |  |
| 9 | 背带 | 宽70mm | 条 |  |
| 10 | 刹车总成 | / | 套 |  |
| （44）设备名称：长胜远景船式喷灌机 型号：1.2FA |  |  |  |  |
| 保养项目清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 件号/规格/品牌 | 单位 | 单价（元） |
| 1 | 火花塞 | 492531 | 支 |  |
| 2 | 空气滤芯 | 2175640 | 套 |  |
| 总工时（元） |  |  |  |  |
| 配件及易损件清单 |  |  |  |  |
| 1 | 化油器 | 52380 | 个 |  |
| 2 | 开关总成 | 125890 | 套 |  |
| 3 | 油箱 | / | 个 |  |
| 4 | 高压包 | G5210 | 个 |  |
| 5 | 手柄 | F3350 | 个 |  |
| 6 | 启动拉盘 | G360 | 个 |  |
| 7 | 油管 | / | 条 |  |
| 8 | 出水管胶套 | / | 个 |  |
| 9 | 水带 | 1.5寸*20米 | 条 |  |
| （45）设备名称：丸善液压破碎镐 型号：BH230 |  |  |  |  |
| 配件及易损件清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 件号/规格/品牌 | 单位 | 单价（元） |
| 1 | 前端 | MITD100 | 个 |  |
| 2 | 阀体 | MITD101 | 块 |  |
| 3 | 液压缸 | MITD102 | 块 |  |
| 4 | 活塞 | MITD103 | 支 |  |
| 5 | 储能室 | MITD104 | 个 |  |
| 6 | 皮碗 | MITD105 | 个 |  |
| 7 | 控制阀 | MITD106 | 套 |  |
| 8 | 内衬套 | MITD107 | 个 |  |
| 9 | 衬套 | MITD108 | 个 |  |
| 10 | 充气螺栓 | MITD109 | 块 |  |
| 11 | 盖 | MITD110 | 套 |  |
| 12 | 阀体顶头 | MITD111 | 套 |  |
| 13 | 弹簧 | MTKI1180 | 个 |  |
| 14 | 修理包 | DS355435 | 个 |  |
| 15 | 液压快速接头 | 3/8 | 个 |  |
| 16 | 液压快速接头 | 3/8 | 个 |  |
| 17 | 镐钎 | L-400 | 支 |  |
| （46）设备名称：威客诺森移动照明设备型号：ML440 |  |  |  |  |
| 保养项目清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 件号/规格/品牌 | 单位 | 单价（元） |
| 1 | 火花塞 | BP407 | 支 |  |
| 2 | 空气滤芯 | 275106 | 个 |  |
| 总工时（元） |  |  |  |  |
| 配件及易损件清单 |  |  |  |  |
| 1 | 化油器 | MG65 | 个 |  |
| 2 | 开关 | MG65 | 个 |  |
| 3 | 油箱 | MG65 | 个 |  |
| 4 | 手动拉盘 | MG65 | 个 |  |
| 5 | 高压包 | MG65 | 套 |  |
| 6 | 断路器 | 25430 | 个 |  |
| 7 | 插座 | 220V | 个 |  |
| 8 | 插头 | 220V | 个 |  |
| 9 | 机箱套件 | 0406298 | 个 |  |
| 10 | 灯泡 | 0403932 | 个 |  |
| 11 | 绞盘 | 0403852 | 个 |  |
| 12 | 移动轮 | 410/350 | 个 |  |
| 13 | 化油器 | 168F | 个 |  |
| 通用配件及物资 |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 件号/规格 | 单位 | 单价（元） |
| 1 | 机油 | 美孚4T1L | 瓶 |  |
| 2 | 机油 | 美孚2T1L | 瓶 |  |
| 3 | 压缩机油 | L-DAA150/3.5L | 瓶 |  |
| 4 | 冷却液 | 9kg/桶 | 桶 |  |
| 5 | 国标电缆线 | 3*2.5mm2 | 米 |  |
| 小型设备维修工时费 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目内容 |  | 单价（元/小时） |  |
| 1 | 小型设备维修工时费 |  |  |  |

报价单位（盖章）：

报价时间：2026年  月  日

特别说明：

1.报价应包括但不限于符合要求的全新配件、人工、交通、质保、税费等一切费用，货币形式为人民币；

2.上表报价中，保养项目的总工时是指完成所有保养项目的总工时费用（注：动力站、发电机保养项目的总工时，除表中列出的项目外，还包含换机油、液压油的工时，机油和液压油由采购人提供），小型设备维修工时费报的是单价，小型设备维修工时计算方法：从技术人员到达维修地点开始维修时，开始计算工时，到维修结束并调试运行结束所用的总时间。

2.询价回函需加盖公章；

3.潜在竞标人（报价供应商）本次报价不作为本项目的最终报价，最终报价以后续竞标时竞标人递交的正式竞标文件为准；

4.维保或维修所更换的配件（易损件除外）质保期不少于6个月。（若配件或设备厂家质保期更长，则以质保时间更长的为准）。

5.报价人请仔细阅读《深圳市宝安排水有限公司2026-2027年度小型生产设备维保服务商采购项目需求书》，充分考虑本项目的各项成本。

6.费用计算方法：

（1）保养项目：总费用=保养所用配件（材料费）+总工时

（2）维修项目：总费用=保养所用配件（材料费）+维修工时单价×维修时间

7.报价有效期：本报价单有效期90天。

营业执照