附件1

深圳市宝排水质检测中心有限公司

除湿机及微量注射器等一批设备采购项目需求书（第二次）

| 资格要求 | 1.营业执照经营范围需包含设备销售； 2.本项目不允许分包或转包。 |
| --- | --- |
| 采购项目技术要求 | - 一、需求内容 供货商提供的设备品牌、规格型号必须为本项目采购清单中所列品牌、规格型号，供货商需严格按照采购清单要求的品牌、规格型号供货，采购清单详见下表： 序号; 设备名称; 品牌; 规格型号; 单位; 数量; 备注. 1; 工业除湿机; 德业; DY-8220C，220L+泵水基站，含墙面打孔及安装; 台; 1. 2; 工业除湿机; 德业; DY-890C，90L+泵水基站，含墙面打孔及安装; 台; 6. 3; 微量注射器; 艾本德; 0.1-2.5ul; 支; 1. 4; 微量注射器; 艾本德; 0.5-10uL; 支; 1. 5; 微量注射器; 艾本德; 2-20uL; 支; 2. 6; 微量注射器; 艾本德; 10-100uL; 支; 2. 7; 微量注射器; 艾本德; 20-200uL; 支; 2. 8; 无油隔膜真空泵; 津腾; GM-0.5B【防腐型】带截流瓶 （30L/min); 台; 1. 9; 桌面型废液收集装置; 4simple; SS0003A，台下盆，配磁吸式报警器，过滤器75°弯头; 套; 1. 10; 废液收集安全盖; 4simple; SW6006B，配磁吸式报警器，过滤器75°弯头; 套; 1. 11; 数显电热恒温油浴锅; 上海一恒; DU-20G【12L带磁力搅拌】温度：RT+20~200℃; 台; 1. # 二、设备设备技术要求 ### 1.供货商负责采购文件要求的一切事宜及责任，包括设备供货、安装、运输、仓储保管、验收及相关服务等。 ### 2.供应商须保证所提供设备是原装、全新的、符合质量标准的设备，不得以旧货翻新充数，并按有关要求进行包装及装运。 3.供货商须提供所提供设备的装箱清单、产品质量说明书、产品合格证书、出厂检验报告、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具（如有）等。 4.供应商必须负责将设备送至采购人指定的地址，所产生的所有费用由供货商承担。合同签订后20个日历日内，完成设备的供货、安装、调试。 5.验收按国家有关的规定、规范进行。所有设备在开箱时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。运输和安装调试过程中因事故造成设备损坏，供货商安排换货，换货的相关费用由供货商承担。设备安装、调试完成后对供货商提供的设备组织验收。 |

经办人:                    需求单位负责人:

日期:2026年5月26日