附件一：

我司承诺按照项目需求清单提供满足等于或优于需求清单列表中的产品或服务。

| 序号 | 类别 | 数量 | 备注 | 控制价 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业交换机 | 12 | 普联（TP-LINK）/工业交换机（TP-LINK普联工业级8口百兆。包含人工费、税费等一切完成该项服务的费用。） | - 8,880 |  |
| 2 | 闸位计 | 1 | 徐州海河/HHL 恒力收绳闸位计(包含人工费、税费等一切完成该项服务的费用。) | - 4,788 |  |
| 3 | 操作机 | 1 | 联想/工作员站(第14代英特尔®酷睿I7处理器；Win dows 10专业版； 1TB SSD固态硬盘 ；Wi-Fi6+蓝牙无线网卡/千兆有线网卡；3年有限保修+3年上门服务+时刻响应服务；无线键鼠套装；包含人工费、税费等一切完成该项服务的费用。) | 8,910 |  |
| 4 | 工作台三联 | 1 | 深圳精致/工作台三联1800（（宽)*900（深）*750（高）mm白色框架结构为钢板木台面，包含人工费、税费等一切完成该项服务的费用。） | 4,902 |  |
| 5 | PLC控制柜 | 2 | 西门子/PLC控制柜＜100点（PLC控制柜：可编程控制器(内含断路器，熔断器，开关电源，变压器, PLC模块及I/O扩展模块，信号隔离模块，浪涌保护器，HMI人机界面，按钮指示灯，接线端子，中间继电器，线槽，柜内照明灯,限位开关，风扇等)包含人工费、税费等一切完成该项服务的费用。） | 47,880 |  |
| - 合计： （税率： ） |  |  |  |  |  |

备注：

1、特别说明：本次报价将作为本项目的成交报价；

2、“报价方式”以一次报清，所有服务应满足需求书要求及供应商承诺，完成本项目所需的所有费用必须包含在报价中，如以后已实施而未列入报价的费用将被视为供应商优惠，采购人均不予支付；

3、供应商的报价精确至元；

4、供应商报价应为含税价；

5、报价方式：请供应商按照本项目需求，按附件一表格模板填写好报价，将营业执照及附件一盖章，并且一起扫描发到单位邮箱，不能分开扫描，邮件名称为“xx公司-后亭片区自控设备项目”，不得修改附件一模板。

公司名称（盖章）：

日期：XX年XX月XX日