
附件1          
深圳市宝排水质检测中心有限公司电感耦合等离子发射光谱仪维修项目需求书
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	资格要求
	1.营业执照经营范围需包含仪器设备维修。

	采购项目技术要求
	一、需求内容
供货商提供的配件品牌、规格型号必须为本项目采购清单中所列品牌、规格型号，供货商需严格按照采购清单要求的品牌、规格型号供货，采购清单详见下表：
	序号
	名称
	品牌
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	RF控制板
	PE
	适配PE的电感耦合等离子发射光谱仪550型
	张
	1
	

	2
	服务费
	/
	包含前期的检查费、安装费及调试费用
	项
	1
	


二、配件技术要求
1.供货商负责采购文件要求的一切事宜及责任，包括配件供货、安装、运输、仓储保管、验收及相关服务等。 
2.供应商须保证所提供配件是原装、全新的、符合质量标准的配件，不得以旧货翻新充数，并按有关要求进行包装及装运。
3.供应商必须负责将配件送至采购人指定的地址，所产生的所有费用由供货商承担。合同签订后20个日历日内，完成配件的供货、安装、调试。
5.验收按国家有关的规定、规范进行。配件安装、调试完成后对供货商提供的配件组织验收。


经办人:                    需求单位负责人:
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