深圳市宝安排水有限公司2026年电气消防安全检测项目

报 价 文 件

报价单位：

报价代理人：       （手写签名）

联系方式：

报价日期：

目录

★一、深圳市宝安排水有限公司2026年电气消防安全检测项目报价回函	1

★二、营业执照及商事登记信息截图、资质证书等	13

★三、法定代表人（单位负责人）证明书	14

★四、法定代表人（单位负责人）授权委托书	15

★五、无重大违法记录的声明函和信用承诺书	16

★六、人员信息	17

★七、项目所需设备配置	18

★八、同类项目业绩	19

九、其他	20

# ★一、深圳市宝安排水有限公司2026年电气消防安全检测项目报价回函

致：深圳市宝安排水有限公司  联系人：张小姐 13715342655

报价单位：                      联系人：

报价单位地址：

（一）项目内容及成果

1.项目内容：根据市、区有关电气消防设施设备设施维护、检测等要求，确保各电气消防设施设备完好、有效，深圳市宝安排水有限公司计划采购148座泵站、64座水闸、4座生态库、2处人工湿地、9座水库、管养房、气盾坝和本部、各分（子）公司的办公场所、食堂、宿舍、车载发电机、充电棚等(其中部分涉及多栋建、构筑物，场所增减合同金额不变）的电气消防安全检测服务。

（1）电气检测内容：

①电气系统的带电设备红外诊断；

②电气系统的接地电阻检测；

③电气系统剩余电流动作保护装置检测；

④变配电系统建筑、接线端子的安装情况；

⑤室内低压配电线情况，动力以及照明电箱、开关插座的安装；

⑥吊顶内线路的敷设；

⑦电气设备接地和等电位联结。

（2）消防检测内容：

①消防供配电设施检测；

②火灾报警系统的检测；

③消防应急照明和疏散指示系统检测；

④消防给水设施检测；

⑤灭火设施检测；

⑥其他建筑消防设施检测等。

2.服务期限：本项目电气消防安全检测分为初检和复检，自合同签订之日起120日内完成初次检测工作，初检完成后出具初检报告，若检测出场所电气消防设施存在不合格项，报价供应商需根据现场隐患情况出具整改意见，并跟踪指导有关整改工作，待采购人整改完毕后，报价供应商30日内完成对初检不合格的场所的复检工作，并出具复检相关报告；若初检结果全部为合格，报价供应商不需要提供复检服务。

采购人有关整改、完善所用的时长，不计入服务期限。

3.成果要求：各场所电气消防检测完成后，每处场所出具符合相关法律法规要求的《电气防火技术检测报告》《建筑消防设施检测报告》。

（二）控制价及报价表

| 序号 | 检测场所名称 | 建、构筑物 数量（处） | 建、构筑物总面积（平方米) | 单项控制价 （元） | 项目总控制价 | 单项报价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水闸、管养房、工作站 | 71 | 6575.18 | 71000 | 本项目最高限价280000元，报价不得高于该最高限价。 |  |  |
| 2 | 办公场所、饭堂、车载发电机、充电棚及宿舍 | 28 | 14226.56 | 32000 |  |  |  |
| 3 | 泵站 | 148 | 49437.49 | 148000 |  |  |  |
| 4 | 生态库、人工湿地、水库 | 18 | 7560 | 29000 |  |  |  |
| 5 | 合 计 | 265 | 77799.23 | 280000 |  |  |  |
| 报价合计（元） | 小写： （保留小数点后两位），大写： |  |  |  |  |  |  |

备注：1.报价币种：人民币；总价包含人员费用、设备费用、物资运费、人员交通费用、税费等相关费用；

2.特别说明：本次报价作为本项目的最终报价，报价符合上述要求且报价最低的供应商为成交供应商。

3.上述价格包含    %税费，开具发票类型为增值税专用发票

4.须按照询价公告供应商资格性要求，提供文件复印件等作为附件。

公司名称（盖章）：

日期：   年   月   日

（三）场所清单

1.各街道水闸场所清单

| 序号 | 所在街道 | 水闸名称 | 地址 | 建筑面积 （㎡) | 供电方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新安街道 | 新圳河水闸 | 宝安区新安街道新安西路熙龙湾幼儿园对岸宝安区新安街道宝安血站右转 | 100 | 双回路市政电 |  |
| 2 | 西乡街道 | 西乡河金雅园水闸 | 西乡大道235-1至4（河西金雅园小区附近） | 120 | 单回路市政电 |  |
| 3 | 西乡街道 | 铁岗排洪河水闸 | 西海堤铁岗水库排洪河出海口 | 350 | 单回路市政电 |  |
| 4 | 西乡街道 | 咸水涌水闸 | 新安六路与兴业路交汇处 | 100 | 单回路市政电 |  |
| 5 | 西乡街道 | 西乡河水闸 | 新安六路与兴业路交汇处（西乡街道水务管理中心） | 350 | 单回路市政电 |  |
| 6 | 西乡街道 | 西乡大道分流渠水闸 | 大铲湾（西乡大道往出海口） | 100 | 发电机 |  |
| 7 | 西乡街道 | 共乐涌水闸 | 聚豪天下别墅小区西北侧 | 150 | 单回路市政电 |  |
| 8 | 西乡街道 | 固戌涌水闸 | 宝安人才公园西海堤段 | 80 | 单回路市政电 |  |
| 9 | 西乡街道 | 南昌涌水闸 | 宝安西湾红树林公园（固戍码头） | 120 | 单回路市政电 |  |
| 10 | 西乡街道 | 西乡分洪闸 | 铁岗社区居委会 | 60 | 单回路市政电 |  |
| 11 | 西乡街道 | 铁岗分洪闸 | 铁岗社区居委会 | 60 | 单回路市政电 |  |
| 12 | 西乡街道 | 咸水涌西乡公园分流闸 | 西乡街道龙珠社区西乡公园 | 10 | 单回路市政电 |  |
| 13 | 航城街道 | 新涌水闸 | 金湾大道与内环路交界处附近 | 180 | 单回路市政电 |  |
| 14 | 航城街道 | 机场外排渠水闸 | 宝安大道与机场南路交汇处附近 | 300 | 单回路市政电 |  |
| 15 | 航城街道 | 九围河水闸 | 九围泵站 | 78 | 单回路市政电 |  |
| 16 | 福永街道 | 福永河水闸 | 福永海鲜市场旁 | 200 | 单回路市政电 |  |
| 17 | 福海街道 | 孖庙涌水闸 | 福永河中游新兴工业园八区旁 | 120 | 双回路市政电 |  |
| 18 | 福海街道 | 虾山涌水闸 | 福永河下游新和新兴工业园三区旁 | 160 | 双回路市政电 |  |
| 19 | 福海街道 | 灶下涌水闸 | 西海堤福洲大道旁 | 150 | 双回路市政电 |  |
| 20 | 福海街道 | 坳颈涌水闸 | 西海堤玻璃围4桥 | 300 | 双回路市政电 |  |
| 21 | 福海街道 | 福永河河口水闸 | 福永河下游河口近西海堤处 | 200 | 双回路市政电 |  |
| 22 | 沙井街道 | 沙涌水闸 | 沙涌与西海堤交汇处 | 30 | 发电机 |  |
| 23 | 沙井街道 | 下涌水闸 | 下涌与西海堤交汇处 | 80 | 发电机 |  |
| 24 | 沙井街道 | 石围涌水闸 | 石围涌与西海堤交汇处 | 300 | 发电机 |  |
| 25 | 沙井街道 | 衙边涌水闸 | 北环路终点（衙边涌与茅洲河交汇处） | 350 | 单回路市政电 |  |
| 26 | 沙井街道 | 岗头水闸 | 益华电子城以北 | 350 | 单回路市政电 |  |
| 27 | 沙井街道 | 排涝河河口水闸 | 排涝河河口码头建材市场（松福大道下游约230米处） | 410 | 双回路市政电 |  |
| 28 | 沙井街道 | 德丰水闸 | 茅洲河河口段 | 20 | 单回路市政电 |  |
| 29 | 沙井街道 | 民主社区水闸 | 茅洲河河口段、帝堂路西行末端 | 50 | 单回路市政电 |  |
| 30 | 新桥街道 | 长流陂截污闸 | 宝安区新桥街道长流陂水库内 | 150 | 发电机 |  |
| 31 | 燕罗街道 | 燕川1号水闸 | 茅洲河松岗燕川段燕川泵站外河堤路旁 | 8 | 单回路市政电 |  |
| 32 | 燕罗街道 | 燕川2号水闸 | 茅洲河松岗燕川段燕川长堤路边 | 5 | 单回路市政电 |  |
| 33 | 燕罗街道 | 燕川3号水闸 | 茅洲河松岗燕川段燕川喜高厂长堤路边 | 5 | 单回路市政电 |  |
| 34 | 燕罗街道 | 塘下涌1号水闸 | 茅洲河松岗塘下涌段洋涌路塘下涌茅洲河泵站外 | 8 | 单回路市政电 |  |
| 35 | 燕罗街道 | 塘下涌2号水闸 | 茅洲河松岗塘下涌段洋涌路与朗月路口交汇处河堤边 | 5 | 单回路市政电 |  |
| 36 | 燕罗街道 | 塘下涌3号水闸 | 茅洲河松岗塘下涌段洋涌路荣升发展有限公司对面 | 5 | 单回路市政电 |  |
| 37 | 燕罗街道 | 塘下涌4号水闸 | 松岗塘下涌社区鹏茂厂塘下涌工业大道鹏茂塑胶厂内 | 5 | 单回路市政电 |  |
| 38 | 燕罗街道 | 洪桥头1号水闸 | 茅洲河松岗洪桥头段兆福达工业城洋涌河水闸旁边 | 8 | 单回路市政电 |  |
| 39 | 燕罗街道 | 洪桥头2号水闸 | 茅洲河松岗洪桥头段恒兆工业区西南门处 | 8 | 单回路市政电 |  |
| 40 | 燕罗街道 | 洪桥头3号水闸 | 茅洲河松岗洪桥头段松岗燕罗街道洋涌河大桥旁 | 5 | 单回路市政电 |  |
| 41 | 燕罗街道 | 罗田调蓄湖水闸 | 朝阳路北方永发科技园对面 | 284.56 | 单回路市政电 |  |
| 42 | 松岗街道 | 江边4号水闸 | 茅洲河松岗江边段江边社区创业二路南边江边4号泵站外 | 8 | 单回路市政电 |  |
| 43 | 松岗街道 | 朗下水闸 | 茅洲河松岗朗下大兴一路中合包装有限公司旁 | 8 | 单回路市政电 |  |
| 44 | 松岗街道 | 松岗河松涛水闸 | 松岗河松涛社区段河滨南路 | 30 | 单回路市政电 |  |
| 45 | 松岗街道 | 碧头5#闸 | 松岗街道碧头社区碧头沙场 | 25 | 单回路市政电 |  |
| 46 | 松岗街道 | 沙浦西水闸（宝水管辖） | 沙浦西排洪渠入茅洲河口 | 25 | 单回路市政电 |  |
| 47 | 松岗街道 | 松岗河1号水闸 | 松岗河与西水渠交汇处 | 5 | 单回路市政电 |  |
| 48 | 松岗街道 | 松岗河2号水闸 | 松岗河与西水渠交汇处 | 5 | 单回路市政电 |  |
| 49 | 松岗街道 | 红星1号水闸 | 松岗河胜高酒店侧（南100米） | 5 | 单回路市政电 |  |
| 50 | 松岗街道 | 红星2号水闸 | 松河南路与温屋二路交汇处 | 5 | 单回路市政电 |  |
| 51 | 松岗街道 | 红星3号水闸 | 松岗河红星社区河滨南路 | 5 | 单回路市政电 |  |
| 52 | 松岗街道 | 红星4号水闸 | 松岗河红星社区河滨南路 | 5 | 单回路市政电 |  |
| 53 | 松岗街道 | 溪头1号水闸 | 松岗河溪头社区河滨北路汉庭酒店正面 | 12 | 单回路市政电 |  |
| 54 | 松岗街道 | 松岗河1A水闸 | 松岗河东方社区河滨南路 | 5 | 单回路市政电 |  |
| 55 | 松岗街道 | 潭头渠1A水闸 | 潭头西路 | 5 | 单回路市政电 |  |
| 56 | 松岗街道 | 江边1号截污闸 | 江边社区创业四路 | 5 | 单回路市政电 |  |
| 57 | 松岗街道 | 江边2号截污闸 | 江边社区创业五路 | 5 | 单回路市政电 |  |
| 58 | 松岗街道 | 松福大道桥底水闸 | 沙井河北侧松福大道桥下 | 30 | 单回路市政电 |  |
| 59 | 松岗街道 | 潭头河北1号水闸（管养房） | 松岗大道 | 25 | 单回路市政电 |  |
| 60 | 松岗街道 | 潭头河北2号水闸 | 芙蓉路段 | 20 | 单回路市政电 |  |
| 61 | 松岗街道 | 五指耙水库泄洪闸 | 五指耙水库旁 | 25 | 单回路市政电 |  |
| 62 | 石岩街道 | 应人石河水闸 | 塘头人工湿地 | 20 | 双回路市政电 |  |
| 63 | 石岩街道 | 石岩河挡水闸 | 石岩河河口 | 20 | 单回路市政电 |  |
| 64 | 石岩街道 | 石岩河截污闸 | 石岩河河口 | 20 | 单回路市政电 |  |
| 65 | 石岩街道 | 石岩街道管养房 | 石岩街道松柏路2397号 | 632.62 | 单回路市政电 |  |
| 66 | 松岗街道 | 东风村口橡胶坝（管养房） | 东风幼儿园旁 | 30 | 单回路市政电 |  |
| 67 | 松岗街道 | 汇合口气盾坝（管养房） | 立业路至沿河路排洪渠出口-松河南路 | 30 | 单回路市政电 |  |
| 68 | 松岗街道 | 2号闸气盾坝（管养房） | 松岗河观景台段 | 30 | 单回路市政电 |  |
| 69 | 松岗街道 | 西水渠3#橡胶坝（管养房） | 松岗社保站排洪渠 | 30 | 单回路市政电 |  |
| 70 | 松岗街道 | 河口气盾坝（管养房） | 沙井河与松岗河交汇处 | 30 | 单回路市政电 |  |
| 71 | 松岗街道 | 河道工工作站 | 松岗街道潭头社区旧一村7号 | 100 | 单回路市政电 |  |

2.各街道泵站场所清单

| 序号 | 所在街道 |  | 场所名称 | 地 址 | 建筑面积 （㎡) | 供电方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新安 | 新圳河上游留仙洞泵站 |  | 边检路与留仙大道交汇处 | 18 | 借路灯变压器 |  |
| 2 | 新安 | 中心区3号污水泵站 |  | 宝安大道与新圳河交汇处桥下 | 92.91 | 单回路市政电 |  |
| 3 | 新安 | 警察训练基地一体化污水泵站 |  | 南邻宝安区武装部教育训练基地 | 无建筑 | 单回路市政电 |  |
| 4 | 新安 | 新乐排涝泵站 |  | 新乐路与翻身路交汇处 | 164.1 | 单回路市政电 |  |
| 5 | 新安 | 海滨广场地下通道泵站 |  | 海滨广场地下通道 | 17.03 | 单回路市政电 |  |
| 6 | 新安 | 71区跨线桥泵站 |  | 71区跨线桥 | 11.76 | 单回路市政电 |  |
| 7 | 新安 | 71区初雨水调蓄池泵站 |  | 留仙一路与创业一路交汇处 | 180 | 双回路市政电 |  |
| 8 | 新安 | 海天路地下排水泵站 |  | 海天路地下通道 | 61.18 | 单回路市政电 |  |
| 9 | 新安 | 107国道临时排涝泵站 |  | 107国道与新安一路交汇处 | 247.89 | 双回路市政电 |  |
| 10 | 新安 | 裕安路临时泵站 |  | 裕安路西端 | 200 | 双回路市政电 |  |
| 11 | 新安 | 罗田路临时泵站 |  | 罗田路西端 | 200 | 双回路市政电 |  |
| 12 | 新安 | 宝安万佳泵站 |  | 宝民一路海雅缤纷城对面 | 531.01 | 双回路市政电 |  |
| 13 | 新安 | 中心区1号雨水泵站 |  | 40区新安一路与安锦街交汇处 | 1500 | 双回路市政电 |  |
| 14 | 新安 | 中心区2号雨水泵站 |  | 宝城N3区宝安体育馆旁 | 744 | 双回路市政电 |  |
| 15 | 西乡 | 中心区1号污水泵站 |  | 新安六路和新湖路交汇处 | 1642.85 | 双回路市政电 | 包括西乡分公司办公楼、饭堂、充电棚、发电机 |
| 16 | 西乡 | 中心区2号污水泵站 |  | 新安六路和宝源路交汇处西侧 | 355.35 | 单回路市政电 |  |
| 17 | 西乡 | 九围一体化污水泵站 |  | 铁排河宝田二路桥旁 | 无建筑 | 单回路市政电 |  |
| 18 | 西乡 | 固戍泵站 |  | 宝源路与南昌涌交汇处 | 562.51 | 双回路市政电 |  |
| 19 | 西乡 | 固戍补水泵站 |  | 固戍水质净化厂内 | 924 | 单回路市政电 |  |
| 20 | 西乡 | 沙湾村泵站 |  | 宝源路宝加利大厦旁 | 212 | 借村委电 |  |
| 21 | 西乡 | 西乡盐田雨水泵站 |  | 新湖路地铁一号线西乡站B出口附近 | 899.08 | 单回路市政电 | 包括西乡分公司宿舍 |
| 22 | 西乡 | 西乡咸水涌雨污泵站 |  | 宝安大道与新安五路交汇处北侧咸水涌旁（地下） | 25.21 | 单回路市政电 |  |
| 23 | 西乡 | 西乡河1号排涝泵站 |  | 宝安大道与西乡河交汇处 | 780 | 双回路市政电 |  |
| 24 | 西乡 | 西乡河2号排涝泵站 |  | 兴业路与西乡河交界处 | 1300 | 双回路市政电 |  |
| 25 | 航城 | 黄田污水泵站 |  | 宝安大道与机场南路交汇处 | 273.16 | 单回路市政电 |  |
| 26 | 航城 | 大官陂泵站 |  | 机荷高速公路与黄麻布河交汇处，黄麻布人工湿地北侧 | 450 | 单回路市政电 |  |
| 27 | 航城 | 九围河污水泵站 |  | 洲石路东侧九围村公交站台附近 | 900 | 单回路市政电 | 包括航城分公司办公楼、饭堂、充电棚等 |
| 28 | 航城 | 机场三号雨水泵站 |  | 机场南路与宝源路交汇处东侧 | 1091 | 双回路市政电 |  |
| 29 | 航城 | 机场四号雨水泵站 |  | 宝安区空港三道与领航八路交界机场5号垃圾处理站旁 | 3866.37 | 双回路市政电 |  |
| 30 | 航城 | 三围排涝泵站 |  | 三围社区，机场外排渠左岸 | 943.29 | 双回路市政电 |  |
| 31 | 航城 | 草围排涝泵站 |  | 草围居委会，机场外排渠左岸 | 378.2 | 双回路市政电 |  |
| 32 | 航城 | 黄田排涝泵站 |  | 航城街道办办公楼对面 | 496.32 | 双回路市政电 |  |
| 33 | 航城 | 机场南污水提升泵站 |  | 机场南路机场人行天桥北侧 | 133.41 | 双回路市政电 |  |
| 34 | 石岩 | 塘头污水泵站 |  | 塘头村松白公路旁 | 479.39 | 双回路市政电 |  |
| 35 | 石岩 | 塘头一体化污水泵站 |  | 塘头村松白公路旁 | 无建筑 | 单回路市政电 |  |
| 36 | 石岩 | 浪心污水泵站 |  | 浪心村石岩河北侧 | 1559.6 | 双回路市政电 |  |
| 37 | 石岩 | 塘头河泵站 |  | 塘头河与应人石河交汇处 | 250 | 单回路市政电 |  |
| 38 | 石岩 | 惠科工业园一体化污水泵站（石龙仔1#泵站） |  | 惠科工业园 | 无建筑 | 单回路市政电 |  |
| 39 | 石岩 | 水田市场一体化污水泵站（石龙仔2#泵站） |  | 水田市场 | 无建筑 | 单回路市政电 |  |
| 40 | 石岩 | 石岩河口生态库1号补水泵站 |  | 石岩河口生态库 | 30 | 单回路市政电 |  |
| 41 | 石岩 | 石岩河口生态库2号补水泵站 |  | 石岩河口生态库 | 30 | 单回路市政电 |  |
| 42 | 石岩 | 祝龙田路与龙大高速处桥涵排涝泵站 |  | 祝龙田路与龙大高速桥涵交汇处 | 94.94 | 单回路市政电 |  |
| 43 | 福永 | 机场四道污水提升泵站 |  | 机场四道与航站四路交汇处西侧 | 无建筑 | 单回路市政电 |  |
| 44 | 福永 | 机场北排渠临时泵站 |  |  | 无建筑 | 单回路市政电 |  |
| 45 | 福永 | 机场一号雨水泵站 |  | 机场九道与宏信路交汇处 | 166.5 | 双回路市政电 |  |
| 46 | 福永 | 机场二号雨水泵站 |  | 机场九道，航港高尔夫球场西北侧 | 674.15 | 双回路市政电 |  |
| 47 | 福永 | 机场路泵站 |  | 宝安大道与机场六道交汇处，机场东地铁站东侧 | 300 | 双回路市政电 |  |
| 48 | 福永 | 兴围排涝泵站 |  | 机场二道与宝安大道交汇处 | 471.8 | 双回路市政电 |  |
| 49 | 福永 | 福围泵站 |  | 宝安大道福围社区村口 | 150 | 双回路市政电 |  |
| 50 | 福永 | 福永河排涝泵站 |  | 福永海鲜市场福永河水闸旁 | 430 | 双回路市政电 |  |
| 51 | 福海 | 福永沙井联调泵站 |  | 福园一路与凤塘大道交汇处 | 300 | 单回路市政电 |  |
| 52 | 福海 | 展览大道坳颈涌一体化污水泵站 |  | 展览大道 | / | 双回路市政电 |  |
| 53 | 福海 | 和平坳颈涌泵站 |  | 和平社区和顺村 | 60 | 发电机 |  |
| 54 | 福海 | 虾山涌排涝泵站 |  | 永和路与福永排北路交汇处 | 1888.2 | 双回路市政电 | 包括福海分公司办公楼、饭堂、充电棚等 |
| 55 | 福海 | 玻璃围涌雨水泵站 |  | 松福大道和平幼儿园附近 | 467.3 | 双回路市政电 |  |
| 56 | 福海 | 新田工业园泵站 |  | 新田工业园区，沙福河右岸 | 40 | 单回路市政电 |  |
| 57 | 福海 | 孖庙涌泵站 |  | 福永街道西北部 | 716.4 | 双回路市政电 |  |
| 58 | 福海 | 玻璃围涌临时泵站 |  | 玻璃围涌与福园二路交汇处 | 无建筑 | 单回路市政电 |  |
| 59 | 福海 | 塘尾涌临时泵站 |  | 凤塘大道与锦城路交汇处 | 无建筑 | 单回路市政电 |  |
| 60 | 福海 | 福永补水泵站 |  | 松福大道与福永排北路交汇处西侧 | 588.1 | 单回路市政电 |  |
| 61 | 福海 | 立新水库补水泵站 |  | 立新湖公园内 | 无建筑 | 单回路市政电 |  |
| 62 | 沙井 | 中途污水泵站 |  | 沙井北环路益华电子城南公交站台处 | 742.78 | 双回路市政电 |  |
| 63 | 沙井 | 排放污水泵站 |  | 西沙路与沙井北环路交汇处 | 1217.16 | 双回路市政电 | 包括沙井分公司办公楼、饭堂、充电棚等 |
| 64 | 沙井 | 排涝河污水提升泵站 |  | 排涝河水闸东侧、排涝河左岸 | 419.48 | 双回路市政电 |  |
| 65 | 沙井 | 海上田园1号泵站 |  | 海上田园园区内 | 无建筑 | 单回路市政电 |  |
| 66 | 沙井 | 海上田园2号泵站 |  | 海上田园园区内 | 无建筑 | 单回路市政电 |  |
| 67 | 沙井 | 南环路污水泵站 |  | 南环路与展景路交叉口北侧 | 1100.71 | 单回路市政电 |  |
| 68 | 沙井 | 塘下沟泵站 |  | 松福大道塘下沟旁 | 223.33 | 发电机/单回路市政电 |  |
| 69 | 沙井 | 和一泵站 |  | 和一一路与沙涌交汇处 | 100 | 发电机/单回路市政电 |  |
| 70 | 沙井 | 民主石围泵站 |  | 民主新村石围涌处 | 15 | 发电机/市电 |  |
| 71 | 沙井 | 民主德丰泵站 |  | 民主新村德丰围涌处 | 158 | 发电机 |  |
| 72 | 沙井 | 民主三间仔泵站 |  | 民主三间仔，下涌右岸 | 41 | 发电机 |  |
| 73 | 沙井 | 石围涌临时泵站 |  | 民主新村石围涌处 | 无建筑 | 单回路市政电 |  |
| 74 | 沙井 | 沙井补水泵站 |  | 沙井污水处理厂内 | 1148 | 单回路市政电 |  |
| 75 | 沙井 | 后亭排涝泵站 |  | 宝安大道与沙井河交汇处 | 429.16 | 双回路市政电 |  |
| 76 | 沙井 | 衙边涌排涝泵站 |  | 西沙路与沙井北环路交汇处 | 2817.77 | 双回路市政电 |  |
| 77 | 沙井 | 步涌同富裕泵站 |  | 新和大桥桥下同富裕工业区 | 195.28 | 发电机 |  |
| 78 | 沙井 | 后亭码头泵站 |  | 沙井河左岸，后亭码头 | 70 | 发电机 |  |
| 79 | 沙井 | 共和泵站 |  | 共和社区松福大道八号码头旁 | 700 | 双回路市政电 |  |
| 80 | 沙井 | 共和第一工业区泵站 |  | 排涝河与西环路交汇处 | 60 | 单回路市政电 |  |
| 81 | 沙井 | 共和第六工业区泵站 |  | 共和第六工业区，茅洲河左岸 | 140 | 发电机 |  |
| 82 | 沙井 | 共和第三工业区泵站 |  | 共和第三工业区，排涝河右岸 | 35 | 发电机 |  |
| 83 | 沙井 | 步涌大洋田泵站 |  | 步涌大洋田，沙井河左岸 | 70 | 发电机 |  |
| 84 | 沙井 | 步涌王屋庙泵站（六队） |  | 新和大道74号附近 | 34 | 单回路市政电 |  |
| 85 | 沙井 | 步涌西边泵站 |  | 步涌社区步涌三路 | 40 | 单回路市政电 |  |
| 86 | 沙井 | 步涌南边泵站 |  | 环形二路，步涌图书馆对面 | 30 | 单回路市政电 |  |
| 87 | 沙井 | 衙边水塘泵站 |  | 环镇路与九墟路交汇处 | 10 | 单回路市政电 |  |
| 88 | 沙井 | 上寮河口泵站 |  | 上寮河下游左岸宝安大道西侧 | 729.32 | 双回路市政电 |  |
| 89 | 沙井 | 衙边旧村排涝泵站 |  | 衙边水塘靠衙边南街处 | 39.6 | 发电机 |  |
| 90 | 沙井 | 石岩渠排涝泵站 |  | 沙井街道涌南路附近，石岩渠下游末端 | 678.4 | 双回路市政电 |  |
| 91 | 沙井 | 帝堂路应急补水临时排涝泵站 |  | 帝堂路临时排涝泵站，民主水闸 | 无建筑 | 单回路市政电 |  |
| 92 | 沙井 | 东江环保泵站 |  | 广东省深圳市宝安区共和村蚝二工业区东江环保公司门口 | 无建筑 | 单回路市政电 |  |
| 93 | 沙井 | 龙津涌调蓄池泵站 |  | 帝堂路沙井大街旁 | 无建筑 | 单回路市政电 |  |
| 94 | 新桥 | 新桥出入口泵站 |  | 广深高速新桥出口 | 314.4 | 双回路市政电 |  |
| 95 | 新桥 | 新桥出入口泵站 |  | 新桥二路37号，新桥河左岸 | 27 | 单回路市政电 |  |
| 96 | 新桥 | 新桥祠堂泵站 |  | 新桥市场，新桥河左岸 | 45 | 单回路市政电 |  |
| 97 | 新桥 | 大庙新村泵站 |  | 大庙新村内，新桥河左岸 | 28 | 单回路市政电 |  |
| 98 | 新桥 | 新桥下西泵站 |  | 中心路新福大厦公交站旁 | 50 | 发电机 |  |
| 99 | 新桥 | 上寮泵站 |  | 上寮社区向西路 | 40 | 单回路市政电 |  |
| 100 | 新桥 | 新上星泵站 |  | 向西路13号，上寮河箱涵东侧 | 304.64 | 双回路市政电 |  |
| 101 | 新桥 | 新桥公园泵站 |  | 新桥河左岸明德幼儿园附近 | 345 | 双回路市政电 |  |
| 102 | 新桥 | 清平古墟泵站 |  | 瑞昌路与上寮河交汇处 | 96.76 | 单回路市政电 |  |
| 103 | 松岗 | 洋下泵站 |  | 磨圆涌入潭头河处 | 315.91 | 双回路市政电 |  |
| 104 | 松岗 | 沙浦泵站 |  | 沙浦围社区，松岗河右岸 | 303.5 | 双回路市政电 |  |
| 105 | 松岗 | 溪头排涝泵站 |  | 溪头社区，松岗河右岸 | 186.6 | 双回路市政电 |  |
| 106 | 松岗 | 潭头泵站 |  | 潭头路与沙井河交汇处 | 142.16 | 双回路市政电 |  |
| 107 | 松岗 | 东方七支渠泵站 |  | 七支渠入沙井河处 | 134.27 | 双回路市政电 |  |
| 108 | 松岗 | 沙浦排涝泵站 |  | 沙浦围社区，松岗河右岸 | 251.41 | 双回路市政电 |  |
| 109 | 松岗 | 松岗圩镇泵站 |  | 松岗排洪渠入松岗河处 | 89.59 | 双回路市政电 |  |
| 110 | 松岗 | 沙浦西泵站 |  | 沙浦西排洪渠入茅洲河处 | 423.86 | 双回路市政电 |  |
| 111 | 松岗 | 东方上头田泵站 |  | 东方社区，南边头路 | 43 | 借路灯电 |  |
| 112 | 松岗 | 东方上头田新泵站 |  | 东方社区，南边头路 | 30 | 单回路市政电 |  |
| 113 | 松岗 | 楼岗旧村泵站 |  | 楼岗社区立业路38号 | 20 | 单回路市政电 |  |
| 114 | 松岗 | 朗下旧村泵站 |  | 朗下社区松兴路 | 51.4 | 发电机 |  |
| 115 | 松岗 | 朗下新泵站 |  | 朗下社区朗碧路 | 25 | 单回路市政电 |  |
| 116 | 松岗 | 江边1号泵站 |  | 江边社区，沙井河右岸 | 40 | 借工厂电 |  |
| 117 | 松岗 | 江边2号泵站 |  | 江边社区，沙井河右岸 | 35 | 借工厂电 |  |
| 118 | 松岗 | 江边3号泵站 |  | 江边社区，沙井河右岸 | 20 | 借工厂电 |  |
| 119 | 松岗 | 江边4号泵站 |  | 江边社区，沙井河右岸 | 22.4 | 借工厂电 |  |
| 120 | 松岗 | 红花村1号泵站 |  | 松河北路与骏松街交汇处附近 | 10 | 单回路市政电 |  |
| 121 | 松岗 | 红花村2号泵站 |  | 松河北路与骏松街交汇处附近 | 11 | 单回路市政电 |  |
| 122 | 松岗 | 新村泵站 |  | 松河北路与骏松街交汇处附近 | 15 | 单回路市政电 |  |
| 123 | 松岗 | 东风村新泵站 |  | 山门路47号 | 52 | 单回路市政电 |  |
| 124 | 松岗 | 潭头一村泵站 |  | 潭头西路36号 | 66 | 单回路市政电 |  |
| 125 | 松岗 | 潭头一村新泵站 |  | 潭头西路49号 | 86.8 | 发电机 |  |
| 126 | 松岗 | 潭头二村新泵站 |  | 潭头西路潭头新二村公交站 | 82.3 | 市政电容量不足 |  |
| 127 | 松岗 | 潭头三村泵站 |  | 潭头社区，芙蓉西路 | 72 | 发电机/市电 |  |
| 128 | 松岗 | 潭头四村新泵站 |  | 潭头西路13号 | 76 | 单回路市政电 |  |
| 129 | 松岗 | 沙浦1号泵站 |  | 沙浦社区洋涌工业区 | 15 | 借工厂电 |  |
| 130 | 松岗 | 沙浦2号泵站 |  | 沙浦社区洋涌工业区 | 15 | 借工厂电 |  |
| 131 | 松岗 | 沙浦3号泵站 |  | 沙浦社区洋涌工业区 | 28 | 借工厂电 |  |
| 132 | 松岗 | 碧头3号泵闸 |  | 碧头第三工业区，茅洲河左岸 | 212.5 | 双回路市政电 |  |
| 133 | 松岗 | 沙浦北1号排涝泵站 |  | 碧头社区居委会 | 335.14 | 双回路市政电 |  |
| 134 | 松岗 | 沙浦北2号排涝泵站 |  | 沙浦北排洪渠入茅洲河处 | 510.24 | 双回路市政电 |  |
| 135 | 燕罗 | 山门社区第三工业区排涝泵站 |  | 茅洲河松罗路上游左岸 | 389.6 | 双回路市政电 |  |
| 136 | 松岗 | 松岗2号泵站 |  | 松河北路和溪头工业四路交汇处 | 482.1 | 双回路市政电 |  |
| 137 | 松岗 | 松裕横路一体化污水泵站 |  | 宝安大道两侧及松裕横路两条道路的交叉口 | 无建筑 | 单回路市政电 |  |
| 138 | 燕罗 | 燕罗排涝泵站 |  | 滨河路与茅洲河交汇处 | 1782.5 | 双回路市政电 | 包括燕罗分公司办公楼、饭堂、充电棚等 |
| 139 | 燕罗 | 洪桥头泵站 |  | 107国道与茅洲河交汇处 | 98.51 | 双回路市政电 |  |
| 140 | 燕罗 | 塘下涌东宝河泵站 |  | 塘下涌工业大道，鑫伟润产业园内 | 95 | 双回路市政电 |  |
| 141 | 燕罗 | 塘下涌茅洲河泵站 |  | 黄朗路与茅洲河交汇处 | 94.8 | 双回路市政电 |  |
| 142 | 燕罗 | 塘下涌泵站 |  | 塘下涌茅洲河泵站东侧 | 276.1 | 双回路市政电 |  |
| 143 | 燕罗 | 燕川泵站 |  | 燕川社区，河堤路 | 100 | 双回路市政电 |  |
| 144 | 燕罗 | 燕山泵站 |  | 洋涌路，燕山学校公交站附近 | 218.6 | 单回路市政电 |  |
| 145 | 燕罗 | 罗田海伟厂泵站 |  | 罗田海伟厂内 | 20 | 借工厂电 |  |
| 146 | 燕罗 | 集信名城泵站 |  | 集信名城物业中心内 | 85 | 借小区电 |  |
| 147 | 燕罗 | 罗田泵站 |  | 罗田社康中心东侧 | 726.4 | 双回路市政电 |  |
| 148 | 燕罗 | 松岗补水泵站 |  | 松岗水质净化厂内 | 956 | 单回路市政电 |  |

3.办公场所、饭堂、车载发电机、充电棚及宿舍等场所

| 序号 | 所在街道 | 场所名称 | 地 址 | 建筑面积 （㎡)/数量 | 供电方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新安分公司 | 办公室、饭堂、充电棚 | 宝安区新安街道翻身路159号 | 1006 | 单回路市政电 |  |
|  |  | 宿舍 | 深圳市宝安区47区怡景北五巷9号公寓宿舍305、309、401、409、508、706房 | 205 | 单回路市政电 |  |
|  |  | 车载发电机 | 粤B7D50J、粤B8D23J、粤BJ6835 | 3台 | 车载发电机 |  |
| 2 | 西乡分公司 | 宿舍 | 一线（西乡街道新安六路径贝社区同富楼A栋三楼） | 140 | 单回路市政电 |  |
|  |  | 车载发电机 | 粤B9D02J、粤B3578C、粤BD006N、粤B0Y19G | 4台 | 车载发电机 |  |
| 3 | 航城分公司 | 宿舍 | 航城街道九围路209泊寓 | 560.56 | 单回路市政电 |  |
|  |  | 车载发电机 | 粤B3758U、粤B8D09J | 2台 | 车载发电机 |  |
| 4 | 福永分公司 | 办公、饭堂 | 福海街道新田工业区23栋 | 270 | 单回路市政电 |  |
|  |  | 宿舍 | 宝安区福海街道稔田社区星途公寓 | 385 | 单回路市政电 |  |
|  |  | 车载发电机 | 粤BD155M、粤B7D85J | 2台 | 车载发电机 |  |
| 5 | 福海分公司 | 车载发电机 | 粤B9123R、粤BL3552 | 2台 | 车载发电机 |  |
| 6 | 沙井分公司 | 宿舍 | 非一线（沙井街道东塘小区B区二巷6栋禧邻公寓） 一线（沙井街道北环路沙二汇丰金工业园） | 800 | 单回路市政电 |  |
|  |  | 车载发电机 | 粤B1SN02、粤B1Y391、粤B8D06J、粤B8D60H | 4台 | 车载发电机 |  |
| 7 | 松岗分公司 | 办公室、饭堂、充电棚、宿舍、仓库、配电房等等 | 宝安区田洋六路五指耙泵站 | 630 | 单回路市政电 |  |
|  |  | 宿舍 | 田洋六路斯立普科技有限公司 | 100 | 单回路市政电 |  |
|  |  | 车载发电机 | 粤B2DR80、粤B8D20J、粤BD383W | 3台 | 车载发电机 |  |
| 8 | 燕罗分公司 | 宿舍 | 燕罗街道燕罗路惠明盈工业园1栋、燕罗街道润慧科技园 | 800 | 单回路市政电 |  |
|  |  | 车载发电机 | 粤B8D52J、粤BG3123 | 2台 | 车载发电机 |  |
| 9 | 石岩分公司 | 办公 | 石岩街道宝石南路第三工业区四栋 | 1360 | 单回路市政电 |  |
|  |  | 宿舍、饭堂 | 石岩街道宝石南路第三工业区五栋1-4楼 | 1000 | 单回路市政电 |  |
|  |  | 车载发电机 | 粤B3902L、粤B7D82J、粤B8D30J | 3台 | 车载发电机 |  |
| 10 | 新桥分公司 | 办公室、饭堂、充电棚、宿舍、备用发电机 | 新桥街道芙蓉工业区芙蓉一路9号3栋 | 3664 | 单回路市政电 |  |
|  |  | 车载发电机 | 粤B6207J、粤B7R131 | 2台 | 车载发电机 |  |
| 11 | 水质分公司 | 办公 | 深圳市宝安区沙井街道北环路140号沙井综合楼 | 936 | 单回路市政电 |  |
|  |  | 宿舍1 | 深圳市宝安区新安街道后亭佳舍公寓 | 150 | 单回路市政电 |  |
|  |  | 宿舍2 | 沙井街道中亚硅谷海岸B16-6栋 | 100 | 单回路市政电 |  |
|  |  | 宿舍3 | 深圳市宝安区新安街道荣泰园甜蜜的家公寓 | 120 | 单回路市政电 |  |
| 12 | 宝水公司 | 办公室、饭堂、宿舍 | 深圳市宝安区新安街道留仙一路四巷6号 | 2000 | 单回路市政电 |  |

4.生态库、人工湿地、水库等场所

| 序号 | 单位名称 | 场所名称 | 地址 | 建筑面积（㎡） | 供电方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水质净化分公司 | 铁石三期及附属设施 | 中控片区、生化池、脱水机房、加药间、实验室、储泥池、磁混凝等（6座调蓄池） | 4080 | 市电 |  |
| 2 |  | 九围河口生态库 | 九围国际入口处 | 200 | 市电+发电机 | 管养房 连通闸、放水闸 |
| 3 |  | 应人石河口生态库 | 应人石生态库 | 150 | 市电+发电机 | 管养房 连通闸、放水闸 |
| 4 |  | 石岩河河口态库 | 石岩生态库 | 120 | 市电+发电机 | 管养房 放水闸 |
| 5 |  | 宝石湖生态库 | 九围国际入口处 | 120 | 市电+发电机 | 管养房 放水闸 |
| 6 | 人工湿地 | 值班室 | 黄麻布人工湿地 | 50 | 市电 |  |
| 7 |  | 宿舍楼 | 黄麻布人工湿地 | 200 | 市电 |  |
| 8 |  | 排涝河湿地 | 排涝河湿地 | 80 | 市电 | 集装箱板房 |
| 9 |  | 潭头河湿地 | 潭头河湿地 | 100 | 市电 | 集装箱板房 |
| 10 | 水库 | 立新水库 | 立新水库 | 80 | 市电+发电机 | 管养房、取水塔、启闭机房 |
| 11 |  | 老虎坑水库 | 老虎坑水库 | 80 | 市电+发电机 | 管养房、取水塔、启闭机房 |
| 12 |  | 屋山水库 | 屋山水库 | 400 | 市电+发电机 | 管养房、取水塔、启闭机房 |
| 13 |  | 七沥水库 | 七沥水库 | 300 | 市电+发电机 | 管养房、取水塔、启闭机房 |
| 14 |  | 牛牯斗水库 | 牛牯斗水库 | 290 | 市电+发电机 | 管养房、取水塔、启闭机房 |
| 15 |  | 石陂头水库 | 石陂头水库 | 240 | 市电+发电机 | 管养房、取水塔、启闭机房 |
| 16 |  | 长流陂水库 | 长流陂水库 | 400 | 市电+发电机 | 管养房、取水塔、启闭机房 |
| 17 |  | 五指耙水库 | 五指耙水库 | 200 | 市电+发电机 | 管养房、取水塔、启闭机房 |
| 18 |  | 九龙坑水库 | 九龙坑水库 | 470 | 市电+发电机 | 管养房、取水塔、启闭机房 |

# ★二、营业执照及商事登记信息截图、资质证书等

# ★三、法定代表人（单位负责人）证明书

（填写姓名） ，身份证号           ，现任我单位     职务，为我单位法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

报价人：（填写单位名称并加盖公章）

日  期：

法定代表人身份证扫描件

| （身份证正面） | （身份证反面） |
| --- | --- |

# ★四、法定代表人（单位负责人）授权委托书

本人 （填写法定代表人姓名）系（填写竞价人名称） 的法定代表人，现授权委托我单位的 （填写姓名） 为我单位参加 （填写采购项目名称） 的代理人，全权代表我单位报名响应本采购项目、签署和递交竞价响应文件、对响应文件作出澄清或说明、签署合同及处理与之有关的一切事务，代理人在本授权书范围内代表我单位签署和递交的有关文件以及采取的有关行为，我单位均予以认可并承担后果和责任。

上述代理人无转委托权，特此委托。

竞 价 人：（填写单位名称并加盖公章）

法定代表人：     （手写签名）

日  期：

代理人身份证扫描件

| （身份证正面） | （身份证反面） |
| --- | --- |

代理人社保证明

（提供社保部门盖章的显示代理人工作单位为竞价人的社保证明材料）

（竞价代理人为竞价人法定代表人（单位负责人）的，可不提供本项材料。）

# ★五、无重大违法记录的声明函和信用承诺书

# ★六、人员信息

# ★七、项目所需设备配置

# ★八、同类项目业绩

# 九、其他